ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

- СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО БЕЛОЯРСКИЙ СЕПЛЬСОВЕТ НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД)

Белый Яр 2023

- Изменения, внесенные при разработке в утверждаемую часть схемы

| теплоснабжения......................................................................................................................... |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Изменения, внесенные в раздел «Общая часть» ............................................ |  |
| 1.2 | Изменения, внесенные в раздел 1 «Показатели существующего и |  |
| перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в |  |
| установленных муниципального образования....................................................... |  |
| 1.3 | Изменения, внесенные в раздел 2 «Существующие и перспективные |  |
| балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки |  |
| потребителей»........................................................................................................................ |  |
| 1.4 | Изменения, внесенные в раздел 3 «Существующие и перспективные |  |
| балансы теплоносителя»...................................................................................................... |  |
| 1.5 | Изменения, внесенные в раздел 4 «Основные положения мастер – плана |  |
| развития систем теплоснабжения» ..................................................................................... |  |
| 1.6 | Изменения, внесенные в раздел 5 «Предложения по строительству, |  |
| реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников |  |
| тепловой энергии» ................................................................................................................. |  |
| 1.7 | Изменения, внесенные в раздел 6 «Предложения по строительству, |  |
| реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».................................................... |  |
| 1.8 | Изменения, внесенные в раздел 7 «Предложения по переводу открытых |  |
| систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего |  |
| водоснабжения»..................................................................................................................... |  |
| 1.9 | Изменения, внесенные в раздел 8 «Перспективные топливные балансы» . |
| 1.10 Изменения, внесенные в раздел 9 «Инвестиции в новое строительство, |  |
| реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» ......................... |  |
| 1.11 Изменения, внесенные в раздел 10 «Решение о присвоении статуса |  |
| единой теплоснабжающей организации (организациям)» ............................................... |  |
| 1.12 Изменения, внесенные в раздел 11 «Решения о распределении тепловой |
| нагрузки между источниками тепловой энергии» .............................................................. |  |
| 1.13 | Изменения, внесенные в раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым |
| сетям» |  |  |
|  |  | 4 |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО БЕЛОЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ

НА 2023 ГОД

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие материалы дополняют состав Утверждаемых материалов к схеме теплоснабжения, определенный Требованиями к схемам теплоснабжения и Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения.

- ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ В УТВЕРЖДАЕ-

МУЮ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1	Изменения, внесенные в раздел «Общая часть»

Раздел скорректирован с учетом изменения структуры систем теплоснабжения и базового года.

1.2	Изменения, внесенные в раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах муниципального образования

Раздел скорректирован с учетом корректировки прогноза перспективной застройки.

1.3	Изменения, внесенные в раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию источников тепловой энергии (мощности).

1.4	Изменения, внесенные в раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию системы транспорта теплоносителя.

1.5	Изменения, внесенные в раздел 4 «Основные положения мастер – плана развития систем теплоснабжения»

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой перечня мероприятий.

1.6	Изменения,	внесенные	в	раздел	5	«Предложения	по

строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем теплоснабжения в Белоярском сельсовете в части энергоисточников. А так же заключением концессионного соглашения, с учетом расширения мощности модульной котельной до 20 кВт

1.7	Изменения, внесенные в раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем теплоснабжения в МО в части систем транспорта теплоносителя.

1.8	Изменения, внесенные в раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

Раздел не корректировался.

1.9	Изменения, внесенные в раздел 8 «Перспективные топливные балансы»

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем теплоснабжения в МО в части источников тепловой энергии.

1.10	Изменения, внесенные в раздел 9 «Инвестиции в новое

строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой предложений по развитию систем теплоснабжения в части источников тепловой энергии и тепловых сетей.

1.11	Изменения,	внесенные	в	раздел	10	«Решение	о

присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»

Раздел скорректирован в соответствии со скорректированной «Реестр единых теплоснабжающих организаций

1.12	Изменения, внесенные в раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки, реализованными мероприятиями и новыми предложениями по раз-витию систем теплоснабжения в МО в части источников тепловой энергии.

|  | 12 |
| --- | --- |

1.13	Изменения, внесенные в раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

- данный раздел изменения не вносились