## БМК
Пояснительная записка к актуализации Схемы теплоснабжения территории муниципального образования Белоярский сельсовет Алтайского района РХ на 2023 год
Котельная БМК
1. Анкета предприятия
Наименование предприятия: Акционерное общество «Абаканская ТЭЦ»
Адрес предприятия:
655017, Республика Хакасия, г.о. город Абакан, г. Абакан, р-н Абаканской ТЭЦ
тел.: +7 (3902) 22-90-34
Руководитель: представитель по доверенности А.А. Щукин
Источник теплоснабжения: Котельная БМК
Адрес котельной: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Луговая, 1В
2. Особенности тепловой схемы, режимов работы оборудования, условий топливо-и водоснабжения
КотельнаяБМК - отдельно стоящее здание, построена в 2023 году и является источноком теплоснабжения потребителей с.Белый Яр.
Котельная БМК строится в соответствии с проектом. На период 2022-2024 гг предусмотрены следующие мероприятия:
«Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе, теплопроизводительностью 12 Гкал/ч, с возможным расширением до 20 Гкал/ч в с. Белый Яр»
Строительство тепловой сети для подключения к системе теплоснабжения многоквартирных жилых домов, объектов социального назначения, расположенных в с. Белый Яр"(2Ду400/350/300 надземно/подземного исполнения, прогнозной протяжённости 1 636 м)»
«Строительство тепловой сети от ТК (проект) до нового микрорайона "Белый Яр -2" (2Ду300 надземно/подземного исполнения, прогнозной протяжённости 1 643 м).»
Установка дополнительного модуля и котла КВм-3,5ТТ мощностью 3 Гкал/ч (изготовление и поставка оборудования, выполнение строительно-монтажных работ)
Получение актов ввода в эксплуатацию планируется после завершения строительных работ и проведения испытаний оборудования.
| Представитель по доверенности | А.А. Щукин

## анкета кот №2
Пояснительная записка к актуализации Схемы теплоснабжения территории муниципального образования Белоярский сельсовет Алтайского района РХ на 2023 год
Котельная №2
1. Анкета предприятия
Наименование предприятия: МУП "Полигон"
Адрес предприятия:
655650, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Кирова 10, Литера А, комната 2
тел.: 8 39041 3-34-40
Руководитель: Директор МУП "Полигон" Шпет В.В.
Источник теплоснабжения: Котельная №2.
Адрес котельной : с.Белый Яр, ул.Пушкина 30"В".
2. Особенности тепловой схемы, режимов работы оборудования, условий топливо-и водоснабжения
Котельная №2 - отдельно стоящее здание, построена в 1970 году и является источноком теплоснабжения потребителей с. Белый Яр.
Котельная №2 предназначена для теплоснабжения общежития по ул.Пушкина 30 и частного дома по ул.Карла Маркса 79а. На котельной установлены два водогрейных котла, предназначенныедля выработки тепловой энергии в горячей воде, а также котельно-вспомогательное оборудование в соответствии с типовым проектом.
Установленная тепловая мощность котельной - 0,6 Гкал/час. Подключенная тепловая нагрузка составляет 0,1353 Гкал/час. В качестве основного и резервного топлива на котельной используется каменный уголь. Доставка угля производится автотранспортом либо со склада угля на территории котельной №5, либо непосредственно с разреза.
Система централизованного теплоснабжения от котельной - двухтрубная водяная с открытым водоразбором горячей воды. Вид прокладки тепловых сетей подземная. Длина тепловых сетей 46,98 м. Присоединение систем отопления потребителей тепловой энергии зависимое.
Эксплуатация оборудования и выработка тепловой энергии осуществляется в период отопительного сезона. Температурный график режима отпуска теплоносителя - 95/70 .
Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется качественным способом, для чего разработан, согласован Главой Администрации Белоярского сельсовета и утвержден директором МУП "Полигон" Температурный график .
Давление теплоносителя на выходе из котельной:
- прямой трубопровод = 2,8 кгс/см²;
- обратный трубопровод = 1,8 кгс/см²;
Суммарный расход теплоносителя в подающем трубопроводе на котельной на систему отопления составляет 5,166 т/ч. Расход теплоносителя принят расчетным в соответствии с температурным графиком 95/70.
Способом учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенного в тепловые сети является введенный в эксплуатацию узел учета тепловой энергии
Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует.
Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии нет.
| Директор МУП "Полигон" | В.В. Шпет

## анкета кот №3
Пояснительная записка к актуализации Схемы теплоснабжения территории муниципального образования Белоярский сельсовет Алтайского района РХ на 2023 год
Котельная №3
1. Анкета предприятия
Наименование предприятия: МУП "Полигон"
Адрес предприятия:
655650, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Кирова 10, Литера А, комната 2
тел.: 8 39041 3-34-40
Руководитель: Директор МУП "Полигон" Шпет В.В.
Источник теплоснабжения: Котельная №3.
Адрес котельной : д.Кайбалы, ул.Кравченко, 27.
2. Особенности тепловой схемы, режимов работы оборудования, условий топливо-и водоснабжения
Котельная №3 - отдельно стоящее здание, построена в 1988 году и является источноком теплоснабжения потребителей д.Кайбалы.
Котельная №3 предназначена для теплоснабжения жилого фонда и учреждений д.Кайбалы. На котельной установлены три водогрейных котла, предназначенныедля выработки тепловой энергии в горячей воде, а также котельно-вспомогательное оборудование в соответствии с типовым проектом.
Установленная тепловая мощность котельной - 2,09 Гкал/час. Подключенная тепловая нагрузка составляет 0,4814 Гкал/час. В качестве основного и резервного топлива на котельной используется каменный уголь. Доставка угля производится автотранспортом либо со склада угля на территории котельной №5, либо непосредственно с разреза.
Система централизованного теплоснабжения от котельной - двухтрубная водяная с открытым водоразбором горячей воды. Вид прокладки тепловых сетей подземная. Длина тепловых сетей 815,92 м. Присоединение систем отопления потребителей тепловой энергии зависимое.
Эксплуатация оборудования и выработка тепловой энергии осуществляется в период отопительного сезона. Температурный график режима отпуска теплоносителя - 95/70 .
Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется качественным способом, для чего разработан, согласован Главой Администрации Белоярского сельсовета и утвержден директором МУП "Полигон" Температурный график .
Давление теплоносителя на выходе из котельной:
- прямой трубопровод = 4,0 кгс/см²;
- обратный трубопровод = 3,8 кгс/см²;
Суммарный расход теплоносителя в подающем трубопроводе на котельной на систему отопления составляет 18,779 т/ч. Расход теплоносителя принят расчетным в соответствии с температурным графиком 95/70.
Способом учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенного в тепловые сети является введенный в эксплуатацию узел учета тепловой энергии
Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует.
Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии нет.
| Директор МУП "Полигон" | В.В. Шпет

## анкета кот №5
Пояснительная записка к актуализации Схемы теплоснабжения территории муниципального образования Белоярский сельсовет Алтайского района РХ на 2023 год
Котельная №5
1. Анкета предприятия
Наименование предприятия: Акционерное общество «Абаканская ТЭЦ»
Адрес предприятия:
655017, Республика Хакасия, г.о. город Абакан, г. Абакан, р-н Абаканской ТЭЦ
тел.: +7 (3902) 22-90-34
Руководитель: представитель по доверенности А.А. Щукин
Источник теплоснабжения: Котельная №5.
Адрес котельной : Республика Хакасия, Алтайский район, с.Белый Яр, ул.Мира, 8 «Б»
2. Особенности тепловой схемы, режимов работы оборудования, условий топливо-и водоснабжения
Котельная №5 - отдельно стоящее здание, построена в 1980 году и является источноком теплоснабжения потребителей с.Белый Яр.
Котельная №5 предназначена для отопления и горячего водоснабжения жилого фонда и учреждений с.Белый Яр. На котельной установлены три водогрейных котла, предназначенные для выработки тепловой энергии в горячей воде, а также котельно-вспомогательное оборудование в соответствии с типовым проектом.
Установленная тепловая мощность котельной - 15,645 Гкал/час. Подключенная тепловая нагрузка составляет 9,6256 Гкал/час. В качестве основного и резервного топлива на котельной используется каменный уголь. Доставка угля производится автотранспортом непосредственно с разреза.
Система централизованного теплоснабжения от котельной - двухтрубная водяная с открытым водоразбором горячей воды. Вид прокладки тепловых сетей подземная. Длина тепловых сетей 8502,07 м. Присоединение систем отопления и горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии зависимое.
Эксплуатация оборудования и выработка тепловой энергии осуществляется круглый год Температурный график режима отпуска теплоносителя - 95/70 .На основании РАСПОРЯЖЕНИЯ №98 от 06.07.2020г. Администрации Белоярского сельсовета "О согласовании сроков остановки котельной №5 в с.Белый Яр" для проведения плановых профилактических и ремонтных работ с полным прекращением горячего водоснабжения на источнике тепла - 14 календарных дней, 336 часов.
Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется качественным способом, для чего разработан, согласован Главой Администрации Белоярского сельсовета и утвержден директором МУП "Полигон" Температурный график .
Давление теплоносителя на выходе из котельной:
- прямой трубопровод = 7,0 кгс/см²;
- обратный трубопровод = 4,5, кгс/см²;
Суммарный расход теплоносителя в подающем трубопроводе на котельной на систему отопления составляет 340,4 т/ч, на нужды ГВС - 5,27 т/ч. Расход теплоносителя принят расчетным в соответствии с температурным графиком 95/70.
Способом учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенного в тепловые сети является введенный в эксплуатацию узел учета тепловой энергии
Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует.
Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии нет.
| Представитель по доверенности | А.А. Щукин

## Среднегодовая загрузка оборудов
МУП "Полигон"
Среднегодовая загрузка оборудования
на 2022 3год
Наименование источников тепловой энергии | Расчетная присоединительная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Производительность котельной, Гкал/ч | Среднегодовая загрузка оборудования, %
Котельная №2 | 0.1353 | 0.6 | 22.55
Котельная №3 | 0.4814 | 2.09 | 23.03
Директор МУП "Полигон" |  | В.В. Шпет

## кр.хар-ка осн.оборуд.
МУП "Полигон"
Техническая характеристика установленного основного оборудования
отопительных котелен ЭСО
на 2022 год
Тип и количество котлов | Производительность котельной, Гкал/ч | Расчетная присоединительная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Завод-изготовитель | Год ввода котельной в эксплуатацию | Вид топлива | Тип ХВО | Тип автоматики регулирования | Тип деаэраторов | Наличие и тип охладителей выпара | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета | Давление и температура воды | Тип экономайзера | Температура уходящих газов, ºС | Наличие режимных карт, средний КПД котлов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Котельная №2
№1 КВЦ | 0.35 |  | ООО "Ачинский котельный завод" | 2008 | Уголь каменный | [5 empty] | 0,6МПа/ 70-95ºС |  | 180 | 85
№2 КВ-0,3 | 0.25 |  | ООО "СибЭнерго" | 2007 | Уголь каменный | [5 empty] | 0,6МПа/ 70-95ºС |  | 180 | 85
Котельная №2 | 0.6 | 0.1353 | [11 empty] | 85
Котельная №3
№1 КВЦ | 0.69 |  | ООО "Ачинский котельный завод" | 2009 | Уголь каменный | [5 empty] | 0,6МПа/ 70-95ºС |  | 180 | 84
№2 КВЦ | 0.54 |  | ООО "Ачинский котельный завод" | 2009 | Уголь каменный | [5 empty] | 0,6МПа/ 70-95ºС |  | 180 | 84
№3 КВр-1,0 | 0.86 |  | ООО "Алтайгидрокомплект", г.Барнаул | 2017 | Уголь каменный | [5 empty] | 0,6МПа/ 70-95ºС |  | 180 | 84
Котельная №3 | 2.09 | 0.4814 | [11 empty] | 84
Итого | #REF! | #REF!
Директор МУП "Полигон" |  |  | В.В. Шпет

## Реестр т-с на 01.01.22
Утверждаю:
Директор
МУП "Полигон"
_____________В.В. Шпет
МУП "Полигон"
Реестр
тепловых сетей с. Белый Яр, д.Кайбалы
на 01.10.2021 год
№ п/п | Наименование объекта (начало и конец участка) | Год ввода в эксплуатацию | Основная характеристика | Протяженн. т/трассы м.п. | Диаметр трубопровода, Dн мм | Толщ. стенки мм | Тип изоляции | Продолжит.эксплуатац. периода час
Котельная №2, с. Белый Яр
1 | Котельная 2 - Пушкина 30/1 | 2008 | канальный | 9.87 | 89 | 4 | минвата | 5832
2 | Котельная 2 - К.Маркса 79А | 1998 | канальный | 37.11 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
| Итого по котельной №2 |  |  | 46.98
Котельная №3, д. Кайбалы
1 | Котельная 3 - ТК 1 (тк6-котельная) | 1980 | канальный | 25.65 | 219 | 6 | минвата | 5832
2 | ТК 1 - ТК 2 | 2018 | канальный | 51.46 | 89 | 3.5 | минвата | 5832
3 | ТК 2 - ФАП | 2015 | канальный | 90 | 25 | 2.5 | минвата | 5832
4 | ТК 1 - ТК 3 | 1989 | канальный | 52.91 | 159 | 4.5 | минвата | 5832
5 | ТК 3 - Школа | 1989 | канальный | 1 | 89 | 3.5 | минвата | 5832
6 | ТК 3 - ТК 4 | 1989 | канальный | 47.41 | 114 | 7 | минвата | 5832
7 | ТК 4 - Школа | 1970 | канальный | 18.81 | 114 | 7 | минвата | 5832
8 | ТК 4 - ТК 5 | 1976 | канальный | 91.71 | 114 | 7 | минвата | 5832
9 | ТК 5 - ДК | 1976 | канальный | 1 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
10 | ТК 5 - ТК 6 | 2011 | канальный | 84.86 | 76 | 3.5 | скорлупа | 5832
11 | ТК 6 - Пекарня (теплоспутник) | 2001 | б/канальный | 50 | 32 | 3.2 | минвата | 5832
12 | ТК 6 -ТК 6/1 | 1976 | канальный | 89.41 | 76 | 3.5 | минвата | 5832
13 | ТК 6/1 - Детский сад | 1976 | канальный | 3.2 | 76 | 3.5 | минвата | 5832
14 | ТК 2 - Новая 2-2 | 1986 | канальный | 17.79 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
15 | ТК 2 - ТК 7 | 1986 | канальный | 133.99 | 89 | 3.5 | минвата | 5832
16 | ТК 7 - Гагарина 31 а | 1993 | канальный | 2.22 | 76 | 3.5 | минвата | 5832
17 | ТК 7 - Гагарина 31 | 1993 | канальный | 54.5 | 76 | 3.5 | минвата | 5832
| Итого по котельной №3 |  |  | 815.92
Котельная №5, с.Белый Яр
1 | Котельная 5 - Кт | 2013 | канальный | 4.27 | 325 | 8 | изовер | 8784
2 | Кт - Кт-1 | 2013 | канальный | 8.51 | 325 | 8 | изовер | 8784
3 | Кт-1 - М-12А | 1981 | канальный | 37.66 | 273 | 7 | минвата | 8784
4 | М-12А - гаражи | 1980 | канальный | 22.36 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
5 | М-12А - Мира 12А | 2015 | канальный | 11.41 | 108 | 4 | скорлупы | 8784
6 | М-12А - М-12Б | 2010 | канальный | 60.31 | 219 | 6 | скорлупы | 8784
7 | М-12Б - Мира 12Б | 1980 | канальный | 13.58 | 76 | 3.5 | минвата | 8784
8 | М-12Б - Сд-11 | 1980 | канальный | 58.09 | 219 | 6 | минвата | 8784
9 | Сд-11 - Сд-13 | 1980 | канальный | 99.97 | 219 | 6 | минвата | 8784
10 | Сд-13 - Садовый 13 | 1990 | канальный | 7.84 | 57 | 3.5 | минвата | 8784
11 | Сд-13 - Сд-15 | 2002 | канальный | 48.63 | 219 | 6 | минвата | 8784
12 | Сд-15 - Садовый 15 | 2014 | канальный | 46.67 | 57 | 3.5 | минвата | 8784
13 | Сд-15 - Мира 16В | 1998 | канальный | 91.1 | 114 | 7 | минвата | 8784
14 | СД-15 - Сд-17 | 2002 | канальный | 29.41 | 114 | 7 | минвата | 8784
15 | Сд-17 - Садовый 17 | 1998 | канальный | 6.96 | 89 | 3.5 | минвата | 8784
16 | Сд-17 - д/с Буратино | 1996 | канальный | 53.02 | 89 | 3.5 | минвата | 8784
17 | Сд-17 - Маркса 27А | 1996 | канальный | 61.79 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
18 | Сд-11 - Щ-48 | 1980 | канальный | 96.95 | 133 | 4 | минвата | 8784
19 | Щ-48 - Щетинкина 48 | 1990 | канальный | 7.81 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
20 | Щ-48 - Сд-6А | 1996 | канальный | 85.9 | 114 | 7 | минвата | 8784
21 | Сд-6А - Шх-1 | 2012 | канальный | 50.21 | 89 | 3.5 | Скорлупы | 8784
22 | Сд-6А - Садовый 6А | 2012 | канальный | 17.5 | 40 | 3.5 | Скорлупы | 8784
23 | Шх-1 - Шх 2 | 2012 | канальный | 43.3 | 89 | 3.5 | Скорлупы | 8784
24 | Шх-1 - Шахтерская 1 | 2012 | канальный | 21.29 | 40 | 3.5 | Скорлупы | 8784
25 | Шх-2 - Шахтерская 2 | 2012 | канальный | 6.75 | 40 | 3.5 | Скорлупы | 8784
26 | Шх-2 - Шахтерская 2а | 2012 | канальный | 6.11 | 40 | 3.5 | Скорлупы | 8784
27 | Шх-2 - Шх3 | 2012 | канальный | 40.13 | 76 | 3.5 | Скорлупы | 8784
28 | Шх-3 - Шахтерская 3 | 2012 | канальный | 12.42 | 40 | 3.5 | Скорлупы | 8784
29 | Шх-3 - Шх4 | 2012 | канальный | 33.64 | 57 | 3.5 | Скорлупы | 8784
30 | Шх-4 - Шахтерская 4 | 2012 | канальный | 12.09 | 40 | 3.5 | Скорлупы | 8784
31 | Шх-4 - Шахтерская 5 | 2012 | канальный | 39.22 | 40 | 3.5 | Скорлупы | 8784
32 | СД6А - СД7 | 2011 | канальный | 11.81 | 108 | 4 | Скорлупы | 8784
33 | Сд-7 - Садовый 7 | 2011 | канальный | 4.2 | 57 | 3.5 | Скорлупы | 8784
34 | Сд-7 - Сд-1 | 2011 | канальный | 68.39 | 133 | 4 | Скорлупы | 8784
| Сд1 - Садовый 5Г | 2020 | канальный | 50 | 40 | 6.7 | Скорлупы | 8784
35 | СД1 - СД1А | 2011 | канальный | 84.58 | 57 | 3.5 | Скорлупы | 8784
36 | Сд-1- Сд-3 | 2011 | канальный | 20.35 | 159 | 4.5 | Скорлупы | 8784
37 | Сд-3 - Садовый 5 (редакция) | 2009 | канальный | 14.79 | 57 | 3.5 | изовер | 5832
38 | Сд-5 - Сд-3 | 2011 | канальный | 98.37 | 159 | 4.5 | Скорлупы | 8784
39 | Сд-5 - Сд-5Б | 2011 | канальный | 16.82 | 108 | 4 | Скорлупы | 8784
40 | Сд-5Б - Садовый 5В | 2011 | канальный | 7.91 | 89 | 3.5 | Скорлупы | 8784
41 | Сд- 5Б - Садовый 5Б | 2011 | канальный | 7.21 | 40 | 6.7 | Скорлупы | 8784
42 | Сд- 5Б - Сд-5А | 2011 | канальный | 33.36 | 108 | 4 | Скорлупы | 8784
43 | Сд-5А - Садовый 5А | 2011 | канальный | 18.04 | 57 | 3.5 | Скорлупы | 8784
44 | Сд-5А - Садовый 5Е | 2011 | канальный | 47.99 | 89 | 3.5 | Скорлупы | 8784
45 | Сд-5 - Сд-5Г | 2011 | канальный | 71.59 | 159 | 4.5 | Скорлупы | 8784
46 | Сд-5Г - Спортзал (РДЮСШ) | 2011 | канальный | 10.05 | 57 | 3.5 | Скорлупы | 8784
47 | Кт1 - ГВр-1(врезка с СД-5Г) | 2007 | канальный | 99.38 | 273 | 7 | минвата | 8784
48 | ГВр-1 - СД 5Г | 2007 | канальный | 8.58 | 114 | 7 | минвата | 8784
49 | М-12А - М-14А | 2015 | канальный | 98.75 | 219 | 6 | Скорлупы | 8784
50 | М-14А - Авангард | 2011 | канальный | 36.43 | 57 | 3.5 | Скорлупы | 5832
51 | М-14А - Мира 14А | 1998 | канальный | 11.75 | 89 | 3.5 | минвата | 8784
52 | М-14А - М-16 | 2016 | канальный | 175.88 | 108 | 4 | минвата | 8784
53 | М-16 - Мира 16 | 1989 | канальный | 35.58 | 133 | 4 | минвата | 8784
54 | М-16 - М16/1 | 2018 | канальный | 25 | 89 | 3.5 | изовер | 8784
55 | М16/1- д/с "Огонек" | 2018 | канальный | 18 | 57 | 3.5 | изовер | 8784
56 | М-16/1 - М18 | 2018 | канальный | 34 | 57 | 3.5 | изовер | 8784
57 | М-18 - Мира 18 | 2018 | канальный | 17.4 | 57 | 3.5 | изовер | 8784
58 | М-14А - М-14(новая) | 2015 | канальный | 45.5 | 108 | 4 | Скорлупы | 8784
59 | М14нов. - Мира 12 | 2015 | канальный | 8.7 | 65 | 2.5 | Скорлупы | 8784
60 | М-14нов. - Мира 14 | 2015 | канальный | 14 | 89 | 4 | Скорлупы | 8784
61 | ГВр-1(врезка с Сд-5Г) - М-8А | 2007 | канальный | 56.6 | 219 | 6 | минвата | 8784
62 | М-8А - Общежитие Мира 8А | 2007 | канальный | 6.8 | 57 | 3.5 | минвата | 8784
63 | М-8А - М-6 | 2007 | канальный | 22.83 | 219 | 6 | минвата | 8784
64 | М-6 - М-6А | 2004 | канальный | 33.62 | 133 | 4 | минвата | 8784
65 | М-6А - Мира 6А | 1970 | канальный | 47.59 | 57 | 3.5 | минвата | 8784
66 | М-6А - М-4 | 2004 | канальный | 54.01 | 133 | 4 | минвата | 8784
67 | М-4 - Мира 4А | 1990 | канальный | 4.22 | 57 | 3.5 | минвата | 8784
68 | М-4 - Мира 2 | 2004 | канальный | 33.74 | 57 | 3.5 | минвата | 8784
69 | М-4 - Мира 4 | 2009 | канальный | 17.82 | 57 | 3.5 | изовер | 8784
70 | М-6 - Мира 6 | 1970 | канальный | 16.97 | 57 | 3.5 | минвата | 8784
71 | М-6 - Мира 10 | 2002 | канальный | 68.55 | 57 | 3.5 | минвата | 8784
72 | М-6 - М-5 | 2007 | канальный | 47.42 | 219 | 6 | минвата | 8784
73 | М-5 - Мира 5А | 1974 | канальный | 10.96 | 89 | 3.5 | минвата | 8784
74 | М5 - М5Б | 2010 | канальный | 63.39 | 159 | 4.5 | скорлупа | 8784
75 | М-5Б - д/с Теремок | 2019 | канальный | 49.28 | 114 | 7 | минвата | 8784
76 | М5Б - М5В | 2010 | канальный | 57.8 | 159 | 4.5 | скорлупа | 8784
77 | М5В - М7/1 | 2010 | канальный | 27.4 | 159 | 4.5 | скорлупа | 8784
78 | Новая ТК - Компенсатор | 2015 | канальный | 76.8 | 76 | 3.5 | скорлупа | 8784
79 | компенсатор - Сп-3/2 | 2015 | канальный | 12 | 76 | 3.5 | скорлупа | 8784
80 | Сп-3/2 - Спортивная 3/2 | 1986 | канальный | 3.91 | 45 | 3 | минвата | 8784
81 | Сп-3/2 - Сп-3 | 2015 | канальный | 20.65 | 76 | 3.5 | скорлупа | 8784
82 | Сп-3 - Спортивная 4/2 | 1986 | канальный | 15.39 | 40 | 3.5 | минвата | 8784
83 | Сп-3 - Спортивная 3/1 | 1986 | канальный | 3.91 | 45 | 3 | минвата | 8784
84 | Сп-3 - Сп-нов. (байпас) | 2015 | канальный | 17.88 | 76 | 3.5 | скорлупа | 8784
85 | М-7/1 - Сп-1/2 | 2016 | канальный | 94.37 | 76 | 3.5 | Изовер | 8784
86 | Сп-1/2 - Сп-1 | 2016 | канальный | 29.37 | 76 | 3.5 | Изовер | 8784
87 | Сп-1 - Спортивная 1 | 1980 | канальный | 4.56 | 57 | 3.5 | минвата | 8784
88 | Сп-1 - Сп-1/1 | 2019 | канальный | 12.22 | 76 | 3 | скорлупа | 8784
89 | Сп-1/1 - Спортивная 8 | 1980 | канальный | 22.6 | 32 | 3 | минвата | 8784
90 | Сп-1/1 - Спортивная 1 | 1980 | канальный | 4.56 | 57 | 3.5 | минвата | 8784
91 | Сп-1/1 - компенсатор | 2019 | канальный | 24.4 | 76 | 3 | скорлупа | 8784
92 | Компенсатор - Сп-1А | 2019 | канальный | 33.12 | 76 | 3.5 | скорлупа | 8784
93 | Сп-1А - Спортивная 6 | 1986 | канальный | 15.92 | 57 | 3.5 | минвата | 8784
94 | Сп-1А - Спортивная 1А | 1986 | канальный | 5.74 | 45 | 2.5 | минвата | 8784
95 | Сп-1А - Сп-2 | 2019 | канальный | 30.28 | 76 | 3.5 | скорлупа | 8784
96 | Сп-2 - Спортивная 2/2 | 1986 | канальный | 3.39 | 57 | 3.5 | минвата | 8784
97 | Сп-2 - Спортивная 4/1 | 1986 | канальный | 21.5 | 57 | 3.5 | минвата | 8784
98 | Сп-2 -Сп-нов. | 2019 | канальный | 18 | 76 | 3.5 | скорлупа | 8784
99 | Сп нов. -Спортивная 2/1 | 1986 | канальный | 3.4 | 40 | 2 | п-пропилен | 8784
100 | М-7/1 - Сп-1/2 | 2018 | канальный | 94.37 | 89 | 4.5 | скорлупа | 8784
101 | Сп-1/2 - дет.ясли "Теремок" | 2018 | канальный | 30 | 89 | 4.5 | скорлупа | 8784
102 | М-7/1 - М-7 | 2010 | канальный | 21.75 | 108 | 4 | Скорлупа | 8784
103 | М-7 - Мира-7/1 | 1993 | канальный | 9.08 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
104 | М-7 - Мира-7/2 | 1993 | канальный | 9.04 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
105 | М-7 - М-9/1 | 2010 | канальный | 32.67 | 108 | 4 | Скорлупа | 8784
106 | М-9/1 - Мира-9/1 | 1993 | канальный | 8.64 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
107 | М-9/1 - М-9/2 | 2010 | канальный | 16.63 | 108 | 4 | скорлупы | 8784
108 | М-9/2 - Мира-9/2 | 1993 | канальный | 8.72 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
109 | М-9/2 - М-11/1 | 2010 | канальный | 18.29 | 108 | 4 | скорлупы | 8784
110 | М-11/1 - Мира-11/1 | 1993 | канальный | 8.26 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
111 | М-11/1 - М-11/2 | 2010 | канальный | 15.04 | 108 | 4 | скорлупы | 8784
112 | М-11/2 - Мира-11/2 | 1993 | канальный | 8.48 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
113 | М-11/2 - М-13/1 | 2010 | канальный | 21.91 | 108 | 4 | скорлупы | 8784
114 | М-13/1 - Мира-13/1 | 1993 | канальный | 7.92 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
115 | М-13/1 - М-13/2 | 2010 | канальный | 13.61 | 108 | 4 | скорлупы | 8784
116 | М-13/2 - Мира-13/2 | 1993 | канальный | 8.07 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
117 | М-13/2 - М-15 | 2010 | канальный | 27.31 | 108 | 4 | скорлупы | 8784
118 | М-15 - Мира-15 | 1993 | канальный | 7.82 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
119 | М-15 - М-17/1 | 2010 | канальный | 23.47 | 108 | 4 | скорлупы | 8784
120 | М-17/1 - Мира-17/1 | 1993 | канальный | 8.93 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
121 | М-17/1 - М-17/2 | 2010 | канальный | 13.98 | 108 | 4 | скорлупы | 8784
122 | М-17/2 - Мира-17/2 | 1993 | канальный | 9.37 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
123 | М-17/2 - М-19 | 2010 | канальный | 25.8 | 108 | 4 | скорлупы | 8784
124 | М-19 - Мира-19 | 1993 | канальный | 10.49 | 40 | 3.5 | минвата | 5832
125 | М-19 - М-КМ | 2014 | канальный | 26.07 | 108 | 4 | скорлупы | 8784
126 | М-КМ - КМ-41А/1 (ч/з компенматор) | 2015 | канальный | 66.58 | 108 | 4 | скорлупа | 8784
127 | КМ-41А/1 - Маркса 41А/1 | 1986 | канальный | 10.13 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
128 | КМ-41А/1 - КМ-41А/2 | 2015 | канальный | 19.2 | 108 | 4 | скорлупа | 8784
129 | КМ-41А/2 - Маркса 41А/2 | 1986 | канальный | 11.07 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
130 | КМ-41А/2 - Новая ТК | 2015 | канальный | 10 | 108 | 4 | скорлупа | 8784
131 | Новая ТК - КМ41Б_ | 2015 | канальный | 17.5 | 108 | 4 | скорлупа | 8784
132 | КМ-41Б - Маркса 41Б | 1986 | канальный | 10.96 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
133 | КМ-41Б - КМ-41В | 2014 | канальный | 37.99 | 108 | 4 | минвата | 8784
134 | КМ-41В - Маркса 41В | 1986 | канальный | 14.37 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
135 | КМ-41В - Шк-4 | 2015 | канальный | 19.71 | 108 | 4 | минвата | 8784
136 | Шк-4 - Шк-4/2 | 2015 | канальный | 12.93 | 57 | 3.5 | скорлупа | 8784
137 | Шк-4/2 - Школьный 4/2 | 1986 | канальный | 3.89 | 45 | 2.5 | минвата | 8784
138 | Шк-4/2 - Шк-4/1 | 2015 | канальный | 23.51 | 57 | 3.5 | скорлупа | 8784
139 | Шк-4/1 - Школьный 4/1 | 1986 | канальный | 3.16 | 76 | 3.5 | минвата | 8784
140 | Шк-4/1 - Шк-2 | 2015 | канальный | 26.8 | 40 | 3 | скорлупа | 8784
141 | Шк-2 - Школьный 2 | 1986 | канальный | 3.23 | 76 | 3.5 | минвата | 8784
142 | М-5 - М-5/2 | 2010 | канальный | 18.69 | 159 | 4.5 | скорлупы | 8784
143 | М-5/2 - Мира 5/2 | 1974 | канальный | 4.82 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
144 | М-5/2 - М-5/1 | 2010 | канальный | 14.31 | 159 | 4.5 | скорлупы | 8784
145 | М-5/1 - Мира 5/1 | 1974 | канальный | 5.14 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
146 | М-5/1 - М-3/2 | 2010 | канальный | 18.67 | 159 | 4.5 | скорлупы | 8784
147 | М-3/2 - Мира 3/2 | 1974 | канальный | 5.87 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
148 | М-3/2 - М-3/1 | 2010 | канальный | 19.18 | 159 | 4.5 | скорлупы | 8784
149 | М-3/1 - Мира 3/1 | 1974 | канальный | 5.88 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
150 | М-3/1 - М-1 | 2010 | канальный | 20.38 | 159 | 4.5 | скорлупы | 8784
151 | М-1 - Мира 1 | 1970 | канальный | 5.03 | 25 | 3 | минвата | 5832
152 | М 1 - Л-29Б | 2010 | канальный | 92.29 | 159 | 4.5 | скорлупы | 8784
153 | Л-29Б - Ленина 29Б | 2010 | канальный | 18.6 | 108 | 4 | скорлупы | 8784
154 | в подвале ж/д Ленина 29Б | 2010 | б/канальн. | 47.54 | 108 | 4 | минвата | 8784
155 | ж/д Ленина 29Б - ж/д Ленина 29А | 2010 | канальный | 35.98 | 108 | 4 | скорлупы | 8784
156 | в подвале ж/д Ленина 29А | 2010 | б/канальн. | 25 | 108 | 4 | минвата | 8784
157 | Л-29Б - магазин "Дуэт" | 1997 | канальный | 6.56 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
158 | Л-29Б - Л-31 | 2012 | канальный | 160.73 | 108 | 4 | скорлупы | 5832
159 | Л-31 - Л-31/1 | 2012 | канальный | 46.02 | 76 | 3.5 | скорлупы | 5832
160 | Л-31/1 - Ленина 31 | 2012 | канальный | 4.37 | 57 | 3.5 | скорлупы | 5832
161 | Л-31/1 - гараж | 2012 | канальный | 6.57 | 45 | 2.5 | скорлупы | 5832
162 | Л-31 - Л-33 | 2012 | канальный | 80.86 | 89 | 3.5 | скорлупы | 5832
163 | Л-33 - Л-35/1 | 2012 | канальный | 19 | 89 | 3.5 | скорлупы | 5832
164 | Л-35/1 - Л-35/2 | 2012 | канальный | 19.8 | 89 | 3.5 | скорлупы | 5832
165 | Л-35/2 - Ленина 35/2 | 2012 | канальный | 7.33 | 45 | 2.5 | скорлупы | 5832
166 | Л35/2 - Л35/3 | 2012 | канальный | 13.4 | 89 | 3.5 | скорлупы | 5832
167 | Л-35/3 - Л-37 | 2012 | канальный | 36.68 | 89 | 3.5 | скорлупы | 5832
168 | Л-37 - Ленина 37 | 2012 | канальный | 18.14 | 57 | 3.5 | скорлупы | 5832
169 | Л-37 - гаражи Ленина 37 | 2012 | канальный | 4.51 | 38 | 2.5 | скорлупы | 5832
170 | Л37 -Л37/1 | 2012 | канальный | 18.5 | 76 | 3.5 | скорлупы | 5832
171 | Л37/1 - Музыкальная школа | 2010 | канальный | 69.16 | 45 | 2.5 | скорлупы | 5832
172 | М-5 - М-5В | 2007 | канальный | 121.24 | 219 | 6 | минвата | 8784
173 | М-5В - Мира 5Г | 1998 | канальный | 17.61 | 89 | 3.5 | минвата | 8784
174 | М-5В - Мира 5В | 1997 | канальный | 12.14 | 89 | 3.5 | минвата | 8784
175 | М-5В - ШИ-1 | 2008 | канальный | 88.31 | 219 | 6 | скорлупы | 8784
176 | ШИ-1 - Спальн. корп. корр. шк. (тк103) | 2000 | канальный | 12.32 | 76 | 3.5 | минвата | 8784
177 | ШИ-1 - ШИ1/1 | 2008 | канальный | 32.35 | 219 | 6 | скорлупы | 5832
178 | ШИ-1/1 - ШИ1/2 | 2012 | канальный | 14.42 | 57 | 3.5 | скорлупы | 5832
179 | Ши1/2 - прачечная | 2012 | канальный | 11.63 | 57 | 3.5 | скорлупы | 5832
180 | Ши1/2 - Кирова 4 | 2012 | канальный | 45.62 | 57 | 3.5 | скорлупы | 5832
181 | ШИ-1/1 - ШИ-2 | 2008 | канальный | 10.96 | 219 | 6 | скорлупы | 5832
182 | ШИ-2 - ШИ-3 | 1970 | канальный | 23.07 | 108 | 4 | минвата | 5832
183 | ШИ-3 - мастерские корр. шк. | 1970 | канальный | 3.85 | 108 | 4 | минвата | 5832
184 | ШИ-3 - ШИ-4 | 1970 | канальный | 22.05 | 108 | 34 | минвата | 5832
185 | ШИ-4 - корр. Школа | 1970 | канальный | 4.3 | 89 | 3.5 | минвата | 5832
186 | ШИ-4 - Ленина 70 | 2001 | канальный | 52.24 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
187 | Ши-2 - Кр-16 | 2008 | канальный | 208.39 | 159 | 4.5 | скорлупы | 5832
188 | Кр16 - Кр16/1 | 2011 | канальный | 50.04 | 114 | 7 | скорлупы | 5832
189 | Кр-16/1 - Кр16/2 | 2011 | канальный | 35.87 | 114 | 7 | скорлупы | 5832
190 | Кр-16/2 - гараж РОВД | 2011 | канальный | 4.74 | 57 | 3.5 | скорлупы | 5832
191 | Кр-16/2 - Охрана Сов. 2А | 2011 | канальный | 41.63 | 76 | 3.5 | скорлупы | 5832
192 | Кр-16/2 - здание РОВД | 2011 | канальный | 33.3 | 57 | 3.5 | скорлупы | 5832
193 | Кр-16 - Кр-18А | 2008 | канальный | 117.11 | 159 | 4.5 | скорлупы | 5832
194 | Кр-18А - магазин "Гермес" | 2013 | канальный | 12.34 | 57 | 3.5 | скорлупы | 5832
195 | Кр18А - Кр22 | 2008 | канальный | 39.39 | 159 | 4.5 | скорлупы | 5832
196 | Кр22 - Нотариус (теплоспутник) | 2010 | канальный | 21.35 | 76 | 3.5 | минвата | 5832
197 | Кр22 - ТК-91 | 2008 | канальный | 19.2 | 159 | 4.5 | скорлупы | 5832
198 | ТК-91 - ТК-91/1 | 2008 | канальный | 82.5 | 114 | 7 | скорлупы | 5832
199 | ТК-91/1 - здание Админ | 2008 | канальный | 17.12 | 114 | 7 | скорлупы | 5832
200 | ТК-91 - ТК-133А | 2008 | канальный | 233.81 | 133 | 4 | скорлупы | 5832
201 | ТК133А - ТК132 | 2015 | канальный | 21.22 | 40 | 3 | скорлупы | 5832
202 | ТК-132 - ТК-133 | 2015 | канальный | 15.88 | 40 | 3 | скорлупы | 5832
203 | ТК132 - ТК132/1 | 1992 | канальный | 13.95 | 32 | 3 | минвата | 5832
204 | ТК-132/1 - Кирова 40 | 1993 | канальный | 13.52 | 32 | 3 | минвата | 5832
205 | ТК-133А - ТК-131 | 2008 | канальный | 33.73 | 133 | 4 | скорлупы | 5832
206 | ТК131 - Кирова 15 (ОВД) | 1993 | канальный | 21.68 | 76 | 3.5 | минвата | 5832
207 | Кирова 15 - ИВС | 2012 | в помещении | 12.6 | 76 | 3.5 | минвата | 5832
208 | ТК-131- ТК-131Б | 2010 | канальный | 78.09 | 89 | 3.5 | скорлупы | 5832
208А | ТК-131Б - м-н Успех, Ленина 94 (Пастухов) | 2021 | канальный | 35 | 50 | 8.4 | скорлупы | 5832
209 | ТК-31Б - ТК-131В | 2010 | канальный | 18.13 | 89 | 3.5 | скорлупы | 5832
210 | ТК131В - Росбанк | 2010 | канальный | 4.67 | 57 | 3.5 | скорлупы | 5832
211 | ТК131В - ТК131Г | 2010 | канальный | 28.64 | 89 | 3.5 | скорлупы | 5832
212 | ТК131Г - сбербанк | 2010 | канальный | 24.68 | 76 | 3.5 | скорлупы | 5832
213 | ТК131Г- ТК131Д | 2010 | канальный | 29.22 | 76 | 3.5 | скорлупы | 5832
214 | ТК131Д - общежитие ул.Ленина 78 | 2010 | канальный | 14 | 76 | 3.5 | скорлупы | 5832
215 | ТК131Д - ТК131Е | 2010 | канальный | 31.84 | 57 | 3.5 | скорлупы | 5832
216 | ТК131Е - дом Быта | 2010 | канальный | 37.08 | 57 | 2.5 | минвата | 5832
217 | в подвале здания Администрации | 1989 | в подвале | 40.46 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
218 | Администрация - ТК131Е | 1989 | канальный | 25.85 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
219 | ТК131Е -гаражи администр | 1989 | канальный | 33.2 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
220 | ТК-131 - ТК-128А | 2015 | канальный | 28.89 | 76 | 3.5 | скорлупа | 5832
221 | ТК-128А - Кирова 19 | 1993 | канальный | 6.01 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
222 | ТК-128А - ТК-128 ч/з компенсатор | 2015 | канальный | 40.18 | 76 | 3.5 | скорлупа | 5832
223 | ТК-128 - Кирова 21 (тк129) | 1993 | канальный | 8.44 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
224 | ТК-128 - ТК-127А ч/з компенсатор | 2015 | канальный | 74.04 | 76 | 3.5 | скорлупа | 5832
225 | ТК-127А - Кирова 27 | 1992 | канальный | 9.02 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
226 | М-5В - Св-4В | 2007 | канальный | 47.41 | 219 | 6 | скорлупы | 8784
227 | Св4В - гаражи СОШ | 2010 | канальный | 35.46 | 57 | 3 | изовер | 5832
228 | Св-4В - Советская 4В | 1989 | канальный | 16.24 | 45 | 2.5 | минвата | 5832
229 | Св-4В - Св-4Г | 2009 | канальный | 13.93 | 219 | 6 | скорлупы | 8784
230 | Св-4Г - Гаражи разрезов - Советская 4Г | 1970 | канальный | 5.85 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
231 | Св-4Г - РП | 2009 | канальный | 16.65 | 219 | 6 | скорлупы | 8784
232 | РП - ТК- райпо (через гаражи) | 2006 | канальный | 92.7 | 114 | 7 | минвата | 5832
| Врезка в РП - ТК райпо до прибора учета м-на Хороший | 2020 | б/канальный | 1.5 | 57 | 3.5 |  | 5832
233 | ТК-райпо - ТК Райпо/1 | 2006 | канальный | 24.15 | 76 | 3.5 | минвата | 5832
234 | ТК Райпо/1 - Админ.здание Райпо | 2006 | канальный | 7.35 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
| ТК Райпо/1 -Жемчужина, Кирова 10Б | 2020 | канальный | 15 | 50 | 8.4 | Скорлупа | 5832
235 | РП -СШ | 2009 | канальный | 17.08 | 219 | 6 | скорлупы | 8784
236 | СШ -СШ1 | 1970 | канальный | 41.13 | 114 | 7 | минвата | 5832
237 | СШ-1 - Белоярская СОШ | 1987 | канальный | 37.75 | 114 | 7 | минвата | 5832
238 | СШ-1 - НШ | 2009 | канальный | 20.31 | 89 | 3.5 | скорлупы | 5832
239 | НШ - ЦДО Радуга | 1987 | канальный | 3.8 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
240 | НШ - ЦДО Радуга (нач. школа) | 1988 | канальный | 28.89 | 76 | 3.5 | минвата | 5832
241 | СШ - (ВР-3) ПУ-20 | 2009 | канальный | 120.34 | 219 | 6 | скорлупы | 8784
242 | ВР-3 - ПУ-20 - проф. Училище | 1970 | канальный | 13.68 | 114 | 7 | минвата | 5832
243 | ПУ20 - Админ.здан. ПУ20 | 2015 | канальный | 22 | 89 | 4.5 | скорлупы | 5832
244 | Гаражи ПУ20 - гаражи сельсовета | 2015 | б/канальный | 13.3 | 57 | 3.5 | опилки | 5832
245 | ВР-3 (ПУ-20) - СвГ | 2009 | канальный | 49.49 | 219 | 6 | скорлупы | 8784
246 | СВГ - Советская 4А | 1988 | канальный | 78.39 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
247 | Св-Г - Гаражи БСС | 1970 | канальный | 13.93 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
248 | Св-Г - Св-6 | 2009 | канальный | 27.68 | 219 | 6 | скорлупы | 8784
249 | Св-Г - РДК | 1970 | канальный | 6.6 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
250 | Св-6 - Св-6/1 | 2009 | канальный | 17.74 | 133 | 4 | скорлупы | 8784
251 | Св-6/1 - Сельсовет | 2009 | канальный | 10.42 | 57 | 3.5 | скорлупы | 5832
252 | Св-6/1 - Св-6/2 | 2014 | канальный | 31.73 | 133 | 4 | скорлупы | 8784
253 | Св-6/2 - Библиотека | 2009 | канальный | 19.1 | 45 | 2.5 | скорлупы | 5832
254 | Св-6/2 - КНС-1 | 2009 | канальный | 36.27 | 45 | 2.5 | скорлупы | 5832
255 | Св-6/2 - Св-6/3 | 2010 | канальный | 31.9 | 89 | 3.5 | скорлупы | 8784
256 | Св6/3 - Спорткомплекс "Колос" | 2010 | канальный | 72.16 | 89 | 3.5 | скорлупы | 8784
257 | Св-6 - ДК | 2009 | канальный | 16.79 | 159 | 4.5 | скорлупы | 5832
258 | ДК - РДК | 1990 | канальный | 4.7 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
259 | ДК - Св-17 | 2009 | канальный | 43.5 | 159 | 4.5 | скорлупы | 5832
260 | Св-17 - Св-17/1 - ЦЗН | 1970 | канальный | 38.38 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
261 | Св-17 - Б-1 | 2008 | канальный | 50 | 159 | 4.5 | Ск. ППУ | 5832
262 | Б-1 - терапия | 2010 | канальный | 6.43 | 108 | 4 | минвата | 5832
263 | Б-1 - Б-2 | 2010 | канальный | 5.3 | 133 | 4 | минвата | 5832
264 | Б-2 - хирургия | 2010 | канальный | 7.86 | 89 | 3.5 | минвата | 5832
265 | Б-2 - Б-3 | 2010 | канальный | 46.83 | 133 | 4 | минвата | 5832
266 | Б-3 - пищеблок | 2010 | канальный | 9.11 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
267 | Б-3 - Б-3/1 | 2010 | канальный | 22.53 | 133 | 4 | минвата | 5832
268 | Б-3/1 - Б-4 | 2010 | канальный | 28.85 | 133 | 4 | минвата | 5832
269 | Б-4 - врезка- отвод | 2010 | канальный | 23.4 | 133 | 4 | минвата | 5832
270 | врезка - отвод - Аптека | 2011 | канальный | 106.5 | 45 | 2.5 | скорлупы | 5832
| Всего сетей по котельной №5, находящихся в эксплуатации ЭСО |  |  | 8537.07
Сети, находящиеся в эксплуатации БРБ
271 | Б4 - поликлиника на 350 посещений | 2019 | канальный | 16.7 | 108 | 4 | скорлупы | 5832
272 | Б-4 - Б-5 | 2010 | канальный | 45.85 | 89 | 3.5 | минвата | 5832
273 | Б-5 - Б-6 | 2010 | канальный | 37.57 | 76 | 3.5 | минвата | 5832
274 | Б-6 - гаражи | 2010 | канальный | 23.05 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
275 | Б-6 - поликлиника №1 | 2010 | канальный | 34.66 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
276 | Б-6 - поликлиника №2 | 2010 | канальный | 4.14 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
| Итого по котельной №5 |  |  | 8699.04
| Всего кт.№№2,3,5 сетей, находящихся в эксплуатации |  |  | 9399.97
| Всего сетей по котельной №5, находящихся в эксплуатации ЭСО |  |  | 9561.94

## схема 01.012022 от котельной №5
[24 empty] | Утверждаю: | [6 empty] | откорректированная ПЛАН - СХЕМА
[24 empty] | Директор МУП "Полигон" | [7 empty] | тепловых сетей от котельной №5
[35 empty] | с. Белый Яр | [14 empty] | 2Д108, Л=10
[24 empty] | _____________ В.В. Шпет | [11 empty] | на 05.2022 год | [12 empty] | 2Д108, Л=17,5
[45 empty] | Шк -4 |  | КМ-41В |  | КМ-41Б | КМ-41А/2 | 2Д108 Л=19,2 | КМ-41А/1
[46 empty] | 2Д108Л=19,71 |  | 2Д108 Л=38 |  |  |  |  | 2Д108 Л=66,58 |  | М-КМ
2Д57 Л=12,93
[44 empty] | 2Д45 Л=3,89 |  |  |  | 2Д57 Л=14,37 |  |  | 2Д57Л11,07 | 2Д57 Л=10,13 |  | компенсатор
Новая ТК
[46 empty] | Шк -4/2 | [7 empty] | 2Д40 Л=10,49 |  | 2Д108 Л=26,07
[47 empty] | 2Д57 Л=10,96 |  | 2Д76,Л=76,8
[46 empty] | 2Д57 Л=23,51 | [9 empty] | М19
компенсатор
Шк-4/1
[51 empty] | 2Д76, Л=12 |  |  | 2Д57 Л=9,37 |  | 2Д108 Л=25,8
[46 empty] | компенсатор | [9 empty] | М17/2
2Д76 Л=3,16
[46 empty] | 2Д40 Л=26,8 |  |  | Сп-3/2
2Д108 Л=13,98
[48 empty] | 2Д76 Л=20,65 |  |  | 2Д45 Л=3,91 |  |  |  |  | М17/1
[46 empty] | Шк -2 |  | 2Д40 Л=15,39
[49 empty] | Сп-3 |  |  |  |  | 2Д57 Л=8,93 |  |  |  |  | М18
2Д76 Л=3,23
[50 empty] | 2Д76 Л=17,88 |  |  |  | 2Д57 Л=7,82 |  | 2Д108 Л=23,47
[49 empty] | Сп-нов. | [8 empty] | 2Д57 Л=17,4 | [12 empty] | 2Д57 Л=61,79
[47 empty] | байпас | [8 empty] | М15
2Д40 Л=3,4
[56 empty] | 2Д108 Л=27,31 |  | 2Д57 Л=34,0
[48 empty] | 2Д76 Л=18 |  |  |  |  | 2Д57 Л=8,07
[23 empty] | 2Д45 Л=106,5 | [24 empty] | 2Д57 Л=21,50 | [7 empty] | М13/2 |  | прокладка 06.2018 | [11 empty] | Сд17
[49 empty] | Сп-2 | 2Д57 Л=3,39 | [5 empty] | 2Д108 Л=13,61
[56 empty] | М13/1 |  |  | М16/1
[48 empty] | 2Д76 Л=30,28 | [23 empty] | 2Д89 Л=6,96
[54 empty] | 2Д57 Л=7,92 |  | 2Д108 Л=21,91 |  |  |  |  | 2Д57 Л=18,0 | [8 empty] | 2Д89 Л=53,02
[54 empty] | 2Д57 Л=8,48 | М11/2 | [16 empty] | 2Д114 Л=29,41
Сп-1А
[17 empty] | 2Д57 Л=4,14 | [41 empty] | 2Д89 Л=25,0
[19 empty] | Б5 | [36 empty] | 2Д108 Л=15,04
[17 empty] | 2Д57 Л=34,66 | Б6 | [31 empty] | 2Д45 Л=5,74 |  |  |  |  | М11/1 | [14 empty] | Сд15
[17 empty] | 2Д57 Л=23,05 |  | 2Д76 Л=37,57 | [5 empty] | 2Д133 Л=23,4 | [22 empty] | 2Д57 Л=15,92 | [11 empty] | М16
[21 empty] | 2Д89 Л=45,85 |  | Б4 | [26 empty] | 2Д76 Л=33,12 |  |  |  | 2Д57 Л=8,26 | [13 empty] | М16В |  |  |  | 2Д57 Л=46,67
[54 empty] | 2Д57 Л=8,72 |  | 2Д108 Л=18,29 |  |  | 2Д133 Л=35,58 | [10 empty] | 2Д114 Л=81,3
[25 empty] | Б3/1 | [22 empty] | компенсатор | [7 empty] | М9/2 | [15 empty] | 2Д219 Л=48,63
[23 empty] | 2Д133 Л=28,85 |  |  | 2Д133 Л=22,53 | [21 empty] | 2Д76 Л=24,4 | [13 empty] | 2Д108 Л=37,5
[22 empty] | 2Д108 Л=16,7 | [32 empty] | М9/1 | 2Д108 Л=16,63 | [11 empty] | 2Д114 Л=9,8 |  | Сд13
[25 empty] | Б3 | [27 empty] | 2Д57 Л=8,64 |  |  | М9/1
[50 empty] | июль 2019 год | [21 empty] | 2Д57 Л=7,84
[54 empty] | 2Д57 Л=9,04 |  | 2Д108 Л=32,67 | [14 empty] | 2Д219 Л=24,7
2Д57 Л=9,11
[49 empty] | Сп-1/1 | 2Д57 Л=4,56 |  |  |  |  | М7 | [5 empty] | 2Д108 Л=21
[48 empty] | Д32 Л=22,6 | [8 empty] | 257 | [5 empty] | 2Д108 Л=13,2
22.4
[25 empty] | 2Д133 Л=46,83 | [28 empty] | 2Д57 Л=9,08 | [8 empty] | 2Д108 Л=84,48
[48 empty] | 2Д76 Л=12,22 | [7 empty] | 2Д108 Л=21,75
[50 empty] | 2Д57 Л=4,56 | [20 empty] | 2Д219 Л=75,27
[49 empty] | Сп-1 |  |  | 2Д76 Л=94,37
2Д76 Л=29,37
[52 empty] | октябрь 2016 год |  |  | М7/1 | [20 empty] | Щ48
[25 empty] | 2Д89 Л=7,86 | [32 empty] | 2Д89 Л=14 | [18 empty] | 2Д57 Л=7,81
[34 empty] | 2Д89 Л=72,16 | [14 empty] | Сп-1/2 |  |  | 2Д89 Л=94,37
2Д159 Л=27,4
[50 empty] | 2Д89 Л=30 | [7 empty] | М14 |  | 2Д89 Л=11,75 | [9 empty] | Сд11
[31 empty] | 2Д45 Л=36,27 | [24 empty] | 2Д65 Л=8,7 |  |  | 2Д108 Л=45,5 |  | М14А | [11 empty] | 2Д133 Л=96,95
[25 empty] | Б2 | [29 empty] | М5В
[28 empty] | 2Д45 Л=19,1 |  | Св-6/2 | [31 empty] | 2Д108 Л=19,7 | [14 empty] | 2Д114 Л=85,9
[26 empty] | 2Д133 Л=5,3 |  |  |  | 2Д89 Л=31,9 |  | Св-6/3
[25 empty] | Б1 | [45 empty] | 2Д219 Л=45,39
2Д133 Л=31,73
[23 empty] | 2Д108 Л=6,43 | [18 empty] | 2Д76 Л=28,89
2Д159 Л=50,0
[43 empty] | НШ | [18 empty] | 2Д219 Л=34,75
[26 empty] | Св17 | [29 empty] | 2Д159 Л=57,8 | [11 empty] | 2Д76 Л=13,58
[28 empty] | 2Д57 Л=10,42 |  | Св-6/1 | [13 empty] | 2Д57 Л=3,8 | [14 empty] | 2Д57 Л=36,43 | [6 empty] | 2Д100 Л=11,41 |  | М12Б
2Д219 Л=12,7
[30 empty] | 2Д133 Л=17,74 |  |  | 2Д57 Л=13,93 | [9 empty] | 2Д89 Л=20,31 | [17 empty] | 2Д219 Л=64 |  |  |  | М12А |  | 2Д219 Л=60,31
[28 empty] | ДК | Св-6 | 2Д219 Л=27,68 |  | СВГ | [7 empty] | 2Д114 Л=37,75 | [13 empty] | 2019г | М5Б | [10 empty] | 2Д273 Л=37,66 |  |  |  | Сд18 |  |  |  |  | Сд7 |  | Сд6А |  |  | 2Д89 Л=43,3 |  |  | 2Д76 Л=40,13 |  | 2Д57 Л=33,64 |  | 2Д40 Л=33,52
[26 empty] | 2Д159 Л=43,5 | [7 empty] | 2Д219 Л=49,49 | [7 empty] | СШ1 | [20 empty] | 2Д57 Л=22,36 | [14 empty] | 2Д89 Л=50,21 |  | Шх1 | Шх2 | 2Д40 Л=6,11 |  | Шх3 |  | Шх4
[22 empty] | 2Д57 Л=7.5 |  |  |  |  | 2Д57 Л=4,7 |  | 2Д159 Л=16,79 | [23 empty] | 2Д89 Л=49,28 | [34 empty] | 2Д40 Л=5,7
[23 empty] | Св17/1 |  | 2Д57 Л=30,88 | [6 empty] | 2Д57 Л=6,6 | [43 empty] | 2Д108 Л=11,81 | [5 empty] | 2Д40 Л=6,75 | 2Д40 Л=12,42 |  | 2Д40 Л=12,09
[53 empty] | 2Д159 Л=63,39 |  |  |  |  | 2Д57 Л=68,55 |  |  |  |  | 2Д325 Л=8,51 | [14 empty] | 2Д40 Л=17,5
[42 empty] | 2Д114 Л=41,13 | [31 empty] | 2Д57 Л=4,2 |  |  |  |  | 2Д40 Л=21,29
[32 empty] | 2Д57 Л=78,39 | [31 empty] | Кт
[65 empty] | КТ1 | [10 empty] | 2Д133 Л=54,79
[30 empty] | 2Д89 Л=22 |  |  | ПУ20 |  |  |  | 2Д219 Л=120,34
[42 empty] | СШ | [13 empty] | 149
[34 empty] | ВР-3 | [28 empty] | 2Д325 Л=4,27
[33 empty] | 2Д114 Л=13,68 | [32 empty] | 2Д273 Л=99,38 | [7 empty] | 2Д133 Л=13,6
[40 empty] | 2Д219 Л=17,08 |  | 2Д219 Л=16,65 |  | 2Д219 Л=13,93 | [30 empty] | Сд1
[41 empty] | РП |  | Св-4Г | Св-4В |  | 2Д219 Л=47,41 |  | 2Д89 Л=12,14 | [7 empty] | 2Д89 Л=10,96 | [15 empty] | Сд3
[32 empty] | 2Д57 Л=12 | [14 empty] | М5В |  |  |  | 2Д219 Л=121,24 | [8 empty] | 2Д57 Л=6,8
| 2Д76, Л=16,2 | [38 empty] | 2Д50 Л=1,5 |  | 2Д57,5,85 | [13 empty] | 2Д219 Л=47,42 |  | М6 |  | М8А |  |  | ГВр-1 | [6 empty] | 2Д159 Л=98,37 |  |  |  | 2Д159 Л=20,35 |  | 2Д40 Л=15
[32 empty] | 2Д57 Л=13,3 | [12 empty] | 2Д45 Л=16,24 |  |  | 2Д89 Л=17,61 | [6 empty] | М5 | [6 empty] | 2Д219 56,6 |  | 2Д114 Л8,58 |  |  | Сд5 |  |  |  | 2Д57 Л=14,79
| 2Д57, Л=48,5 | [6 empty] | Первомайский 6 | [45 empty] | 2Д57 Л=4,82 |  | 2Д159 Л=18,69 | [5 empty] | Сд-5Г
ТК123 | [54 empty] | М5/2 |  |  |  | 2Д219 Л=22,83 | [9 empty] | 2Д108 Л=16,82 | [6 empty] | 2Д57 Л=46,38
| 2Д57, Л=13,7 | [43 empty] | 2Д50 Л=35,46 | [13 empty] | 2Д133 Л=33,62 |  |  | 2Д57 Л=10,05 |  |  | 2Д159 Л=71,59 |  |  | Сд5Б
[9 empty] | 2Д57, Л=15,84 | [43 empty] | 2Д159 Л=14,31 | [19 empty] | 2Д40 Л20 | 2Д40 Л15
[9 empty] | 2Д57,Л=7,35 | [45 empty] | М5/1 | [20 empty] | 2Д57 Л=8,5
[6 empty] | отключены | ТК134 | [50 empty] | М6А |  | М6А/1
[43 empty] | 2Д114 Л=92,7 | [9 empty] | 2Д57 Л=5,14 |  |  | 2Д159 Л=18,67 | [10 empty] | 2Д40 Л=7,21 | 2Д89 Л=7,91
[10 empty] | Первомайский 6А | [43 empty] | 2Д57 Л=5,87 | М3/2 |  | 2Д57 Л=16,97 |  | 2Д57 Л=47,59 | [16 empty] | 2Д57 Л=17
[7 empty] | 2Д57, Л=32,3 | [61 empty] | 2Д108 Л=33,36
[29 empty] | 2Д57 Л=4,74 |  | Кр16/2 | [24 empty] | 2Д159 Л=19,18 |  |  | 2Д133 Л=54,01
2Д114, Л=68,8 | [6 empty] | 2Д57, Л=8,1 | [47 empty] | М3/1 | [13 empty] | Сд5А |  |  |  |  | Сд1А
[33 empty] | 2Д114 Л35,87 | [23 empty] | 2Д57 Л=17,82 | [18 empty] | 2Д57 Л=12,7
[7 empty] | ТК133 | [21 empty] | 2Д76 Л=41,63 | [15 empty] | 2Д219 Л=88,31 | [10 empty] | 2Д159 Л=20,38 | [9 empty] | 2Д89 Л=47,99
[11 empty] | Росглсстрах | [41 empty] | 2Д57 Л=5,88 |  |  |  |  | М4
[7 empty] | 2Д40, Л=15,88 | [19 empty] | Охрана, Советская 2А |  |  | 2Д57 Л=33,3 |  |  | Кр16/1 | [34 empty] | 2Д57 Л=18,04
[7 empty] | 2Д32, Л=13,95 | ТК132 | [37 empty] | 2Д76 Л=12,32
ТК 127 | [5 empty] | ТК132/1 | [36 empty] | ТК Райпо |  |  |  | Ши1 | [6 empty] | 2Д25 Л=5,03
[40 empty] | 2Д76 Л=24,15 | [14 empty] | М1 |  |  |  | 2Д57 Л=4,22
| 2Д57, Л=14,4 |  |  |  | 2Д32, Л=13,52 |  | 2Д40, Л=21,22 | [21 empty] | Отключены в 2019 году |  |  |  |  | 2Д114 Л50,04 |  |  |  |  | 2Д 50 L10
ТК Райпо/1
[8 empty] | ТК133А | [5 empty] | 2Д133 Л=233,81 | [23 empty] | 2Д 50 L5 |  | 2Д57 Л=7,35 | [7 empty] | 2Д219 Л=32,35 | [9 empty] | 2Д57 Л=33,74
2Д 219, Л=49,5 | отключены | [20 empty] | 2Д76 Л=21,35 | [23 empty] | 2Д57 Л11,63
[21 empty] | ТК91 | теплоспутник |  | 2Д159 Л=39,39
[7 empty] | 2Д133, Л=33,73 | [15 empty] | Кр22 |  | Кр18А |  |  | 2Д159 Л=117,11 | [18 empty] | Ши1/1 | 2Д89 Л=4,3 |  | Ши4 | Л70
[33 empty] | Кр16 | [10 empty] | 2Д57 Л=45,62 | Ши1/2 | [6 empty] | 2Д57 Л=22,14
|  |  |  | ТК128 |  | ТК128А | [15 empty] | 2Д159 Л=19,2 | [18 empty] | 2Д159 Л=208,39 |  |  |  |  | 2Д57 Л=14,42 |  | 2Д108 Л=22,05 |  | 2Д57 Л=30,1 | [5 empty] | 2Д159 Л=92,29
|  | 2Д76 Л=74,04 |  |  | 2Д76, Л=40,18 |  | 2Д76, Л=28,89 | ТК131 | [36 empty] | 2Д219 Л=10,96 |  | Ши2
ТК127А | [8 empty] | 2Д76, Л=21,68 | [38 empty] | Ши3
2Д57, Л =9,02 |  |  | 2Д57, Л =8,44 |  | 2Д57, Л =6,01 | [20 empty] | 2Д57 Л=12,34 | [22 empty] | 2Д108 Л=3,85
2Д108 Л=23,07
2Д76, Л=12,6
Л-29Б
2Д108 Л=18,6
2Д114 Л=82,5
[45 empty] | Л-31 | [8 empty] | 2Д57 Л=6,56
[7 empty] | 2Д89 Л=78,09 | [29 empty] | 2Д89 Л=19,8 |  |  |  |  | 2Д89 Л=80,86 | [7 empty] | 2Д108 Л=160,73 | [9 empty] | 2Д108 Л=35,98
[38 empty] | 2Д89 Л=19 |  | Л-33 | [16 empty] | 2Д108 Л=47,54 | [5 empty] | 2Д108 Л=25
[37 empty] | Л-35/2 | Л-35/1
[19 empty] | 2Д114 Л=17,12 | [16 empty] | 2Д89 Л=13,4 | [7 empty] | 2Д76 Л=46,02
2Д45 Л=7,33
[13 empty] | 2Д57 Л=33,20 | [30 empty] | Л-31/1
[15 empty] | ТК131Е | [21 empty] | Л-35/3
[19 empty] | ТК91/1 | [17 empty] | 2Д89 Л=36,68
[10 empty] | 2Д57 Л=4,67 | ТК131Г | 2Д76 Л=29,22 |  |  |  |  | 2Д57 Л=40,46 | [24 empty] | 2Д57 Л=4,37
[7 empty] | ТК131Б | [8 empty] | 2Д57 Л=25,85 | [28 empty] | 2Д45 Л=6,57
[14 empty] | 2Д57 Л=31,84 | [19 empty] | 2Д57 Л=18,14 |  | Л-37
[8 empty] | 2Д89 Л=18,13 | ТК131В | 2Д89 Л=28,64 |  |  | ТК131Д |  |  | 2Д57 Л=37,08
[7 empty] | 2Д50 Л=21 |  |  |  |  | 2Д76 Л=14,0 | [21 empty] | 2Д38 Л=4,51
[7 empty] | 2Д50 Л=9,5 |  |  | 2Д76 Л=24,68 | [26 empty] | 2Д76 Л=18,5
2Д50 Л=4,5
Л-37/1
2Д45 Л=69,16
Склад
Бытовые пом.
Админ. здание
Кирова 27
Кирова 21
Кирова 19
Гаражи и
ОВД, Кирова 15 ОВД, Кирова 15
ул. Кирова
пер. Первомайский
ул. Кирова
ИВС
Кирова 40
Росбанк
Сбербанк
Общежитие Ленина 78
Дом Быта
Гаражи Админ.
Район.Админ.
Нотариус
Гараж РОВД
РОВД
Спальный корпус
Кирова 4
Прачечная
Мастерские
Кор.школа
Ленина 70
Гаражи, Советская 4Г
Советская 4В
Гаражи СОШ
РАЙПО Кирова 10
Гаражи РАЙПО
Белоярская СОШ
ЦДО Радуга
Мира 5В
ПУ-20
Гаражи БСС
Советская 4А
Районный дом культуры
Сельсовет
Библиотека
КНС 1
Спорткомплекс Колос
Советская 17
Терапия
Хирургия
Пищеблок
Аптека
Поликлиника №1
Поликл.№2
Гаражи
Мира 5Г
Ленина 29 Б
Мира 5А
Детский сад "Теремок"
Мира 9/1, 9/2
Спортивная 8
Спортивная 1
Спортивная 1А
Спортивная 6
Спортивная 4
Спортивная 2
Спортивная 3
Мира 11/1, 11/2
Мира 7/1, 7/2
Мира 13/1, 13/2
Мира 15
м/н "Авангард"
Мира 17/1, 17/2
Мира 19
Маркса 41А/1, 41А/2
Мира 5
Маркса 41Б
Маркса 41В
Школьный 4/2, 4/1
Школьный 2
Мира 3
Мира 1
м/н Дуэт
Музыкальная школа
Ленина 29А
Ленина 31
Гаражи
Ленина 35/2
Ленина 37
Гаражи
Мира 6А
Мира 6
Мира 4А
Мира 4
Мира 2
Мира 10
Мира 12Б
Мира 8А Общежитие
Спортзал
Котельная №5
Редакция
Садовый 7
Садовый 6А
Садовый 1
Садовый 5В
Садовый 5Б
Садовый 5А
Садовый 5Е
Шахтерская 1
Шахтерская 5
Шахтерская 2А
Шахтерская 3
Шахтерская 2
Шахтерская 4
Мира 12А
Щетинкина 48
Садовый 13
Садовый 15
Садовый 17
Маркса 27А
д/сад "Буратино"
Мира 16В
Гаражи
Мира 12
Мира 14А
д/сад "Огонек"
Мира 18
Мира 16
Мира 14
м-н "Гермес"
Гаражи ПУ
Гаражи сельсовета
Детский сад "Теремок" для детей до 3-х лет
Тир РОВД
Новая поликлиника
на 350 посещен в смену.
Жемчужина Кирова 10В
м-н Успех Ленина 94
м-н Хороший
Садовый 5Г

## уч-к ТК131Б - м-н Успех
Участок тепловой сети от т.к. ТК 131Б до нежилого здания магазин "Успех", Ленина 94 (собственник Пастухов С.В.)
вновь проложенный в 2020 году
введенный в эксплуатацию в 2021 году
ТК131Б
|  | 2Д89 Л=18,13 | ТК131В
2Д50 Л=21
2Д50 Л=9,5
2Д50 Л=4,5
| Директор МУП "Полигон" |  |  | В.В. Шпет
Росбанк
м-н Успех Ленина 94

## топливный баланс2022
Утверждаю:
Директор
МУП "Полигон"
________________ В.В. Шпет
МУП "Полигон"
Перспективные топливные балансы котельных: с.Белый Яр - №5, №2, д.Кайбалы - №3
на 2022 год
Показатель | Ед. изм. | Котельная №2 | Котельная №3 | Котельная №5 | Всего по котельным
Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0.6 | 2.09 | 15.645 | 18.335
Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 0.6 | 2.09 | 15.645 | 18.335
Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 71.94 | 1243.55 | 20958.48 | 22273.97
Теплотворная способность топлива | ккал/кг | 5147 | 5147 | 5147 | 5147
Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 241.6 | 233.4 | 199.5 | 201
Потребление натурального топлива | тонн | 23.6472 | 394.8906 | 5688.7303 | 6107.2681
Потребление условного топлива | тут | 17.3807 | 290.2446 | 4181.2168 | 4488.842
КПД котельной | % | 84 | 84 | 80.9

## выработка Т.Э.2022
Утверждаю:
Директор
МУП "Полигон"
________________ В.В. Шпет
Выработка тепловой энергии
МУП "Полигон"
на 2023 год
Показатели | котельная №2 |  |  | котельная №3 |  |  | котельная №5 |  |  | Всего
| отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Всего, Гкал
Реализация
Население | 66.03 |  | 66.03 | 441.65 |  | 441.65 | 8901.75 | 1493.78 | 10395.53 | 9409.43 | 1493.78 | 10903.21
Бюджет |  |  |  | 522.52 | 7.8595 | 530.3795 | 6311.39 | 209.8919 | 6521.2819 | 6833.91 | 217.7514 | 7051.6614
прочие |  |  |  | 22.8 | 0.56226 | 23.3623 | 1097.262 | 22.306 | 1119.568 | 1120.062 | 22.8683 | 1142.9303
Итого реализация | 66.03 | 0 | 66.03 | 986.97 | 8.4218 | 995.3918 | 16310.402 | 1725.9779 | 18036.3799 | 17363.402 | 1734.3997 | 19097.8017
Потери | 5.78 | 0.13 | 5.91 | 243.09 | 5.07 | 248.16 | 2751.32 | 170.78 | 2922.1 | 3000.19 | 175.98 | 3176.17
Отпуск в сеть | 71.81 | 0.13 | 71.94 | 1230.06 | 13.4918 | 1243.5518 | 19061.722 | 1896.7579 | 20958.4799 | 20363.592 | 1910.3797 | 22273.9717
Выработка | 71.81 | 0.13 | 71.94 | 1230.06 | 13.4918 | 1243.5518 | 19061.722 | 1896.7579 | 20958.4799 | 20363.592 | 1910.3797 | 22273.9717

## население 2021
Утверждаю:
Директор МУП "Полигон"
________________ В.В. Шпет
МУП "Полигон"
Расчет количества тепловой энергии на отопление и ГВС на 2022 год
Население с.Белый Яр и д.Кайбалы
МО Белоярский сельсовет, котельные № 2,3,5
Расчет произведен на основании Приказа ФСТ России от 13.06.2013 № 760-Э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения". Методические указания по расчету тарифов в сфере теплоснабжения - Глава III п. 19, 21, 22.
№ п/п | Наименование потребителя, адрес | [14 empty] | ГВС | [10 empty] | Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и ГВС с учетом динамики 2018 - 2020г, Гкал , Гкал
|  | Этажность | Кол-во пользоватнлей, чел | К-во общедомовых приборов учета, ед. | Общая площадь всех жилых помещений в многоквартирном доме или жилом доме, м2 | Кол-во плтребителей, чел | Фактическое к-во тепловой энергии за январь 2021 г.по приборам учета, Гкал | Фактическое к-во тепловой энергии за январь 2021 г. по нормативам потребления, Гкал | Утвержденный норматив потребления, Гкал/м² | Расчетный норматив потребления тепловой энергии, определенный по показаниям приборов учета за январь 2021г., Гкал/м² | Продолжительность отопительного сезона мес. | Расчетное количество тепловой энергии на отопление в соответствии с нормативным значением, Гкал/год | Количество тепловой энергии на отопление в соответствии с показаниям приборов учета, Гкал/год | Количество тепловой энергии на отопление в соответствии с показаниям приборов учета и с учетом динамиеи, Гкал/год | Общее количество тепловой энергии на отопление с учетом динамики 2018г - 2020 г. , Гкал/год | К-во пользователей ГВС, чел | в т.ч. к-во пользователей по нормативам, чел | Фактическое к-во горячей воды за январь 2021 г.по приборам учета, м³ | Фактическое к-во горячей воды за январь 2021 г. по нормативам потребления, м³ | Норматив потребления в жилых помещениях, м3/мес. | Продолжительность пользования ГВС, мес. | Объем по нормативу , м3/год | Обем по приборам учета, м³/год | Фактический объем ГВС , м³/ год | Норматив на подогрев холодной воды, Гкал/м³ | Нагрев ГВС, Гкал
с.Белый Яр, котельная №2
| Общежитие Пушкина 30 | 1 |  | 1 | 643.5 | 54 | 2.877 |  |  | 0.0044709 | 8 |  | 23.016 | 23.016 | 23.016 | [11 empty] | 23.016
| К.Маркса 79А | 1 | 56 |  | 127.7 | 2 |  | 5.3762 | 0.0421 |  | 8 | 43.0094 |  |  | 43.0094 | [11 empty] | 43.0094
| Итого по котельной №2 |  |  | 1 | 771.2 | 56 | 2.877 | 5.3762 |  |  |  | 43.0094 | 23.016 | 23.016 | 66.0254 | [11 empty] | 66.0254
Котельная №3 д.Кайбалы
| Новая №2 кв.2 | 1 |  |  | 65.9 | 1 |  | 2.7744 | 0.0421 |  | 8 | 22.1951 |  |  | 22.1951 | [11 empty] | 22.1951
| Гагарина №31 | 2 |  | 1 | 870.7 | 45 | 27.634 |  |  | 0.031738 | 8 |  | 221.072 | 221.072 | 221.072 | [11 empty] | 221.072
| Гагарина №31А | 2 |  | 1 | 867.7 | 41 | 24.798 |  |  | 0.028579 | 8 |  | 198.384 | 198.384 | 198.384 | [11 empty] | 198.384
| Всего котельная №3 |  | 87 | 2 | 1804.3 | 87 | 52.432 | 2.7744 |  |  |  | 22.1951 | 419.456 | 419.456 | 441.6511 | [11 empty] | 441.6511
с.Белый Яр, котельная №5
1 | Кирова д. 4 | 2 |  | 1 | 336.1 | 15 | 7.76 |  |  | 0.023088 | 8 | 0 | 62.08 | 43.0558 | 43.0558 | 9 |  | 3.267 |  |  | 8 |  | 26.136 | 26.136 | 0.060458 | 1.5801 | 44.6359
2 | Ленина ул, д. 29А | 3 |  | 1 | 1274.5 | 40 | 42.826 |  |  | 0.033602 | 8 | 0 | 342.608 | 237.6168 | 237.6168 | 40 | 3 | 100.0434 | 10.98 | 3.66 | 12 | 131.76 | 1200.5208 | 1332.2808 | 0.065497 | 87.2604 | 324.8772
3 | Ленина ул, д. 29Б | 3 |  | 1 | 1258.5 | 44 | 40.77 | 0.189 | 0.0421 | 0.032396 | 8 | 423.8628 | 326.16 | 226.2092 | 650.072 | 43 | 3 | 69.511 | 10.98 | 3.66 | 12 | 131.76 | 834.132 | 965.892 | 0.065497 | 63.263 | 713.3351
4 | Ленина ул, д. 78 | 2 |  |  | 260.2 | 9 |  | 9.4781 | 0.0421 | 0 | 8 | 87.6354 | 0 | 0 | 87.6354 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 87.6354
5 | Мира ул, д. 10 | 2 |  | 1 | 550.76 | 24 | 19.787 |  |  | 0.035927 | 8 | 0 | 158.296 | 109.7867 | 109.7867 | 24 |  | 29.7793 |  |  | 12 |  | 357.3516 | 357.3516 | 0.060458 | 21.6048 | 131.3914
6 | Мира ул, д. 12 | 5 |  | 1 | 2588 | 83 | 59.2439 |  |  | 0.022892 | 8 | 0 | 473.9512 | 328.7103 | 328.7103 | 83 | 9 | 96.4279 | 32.94 | 3.66 | 12 | 395.28 | 1157.1348 | 1552.4148 | 0.065497 | 101.6785 | 430.3888
7 | Мира ул, д. 12А | 5 |  | 1 | 4367.4 | 174 | 130.5131 |  |  | 0.029883 | 8 | 0 | 1044.1048 | 724.142 | 724.142 | 171 | 6 | 156.7222 | 21.96 | 3.66 | 12 | 263.52 | 1880.6664 | 2144.1864 | 0.065497 | 140.4378 | 864.5798
8 | Мира ул, д. 12Б | 5 |  | 1 | 4375 | 152 | 114.657 |  |  | 0.026207 | 8 | 0 | 917.256 | 636.1657 | 636.1657 | 143 | 2 | 135.3983 | 5.9032 | 3.66 | 12 | 87.84 | 1624.7796 | 1712.6196 | 0.065497 | 112.1714 | 748.3371
9 | Мира ул, д. 14 | 5 |  | 1 | 2638 | 97 | 68.8102 |  |  | 0.026084 | 8 | 0 | 550.4816 | 381.7882 | 381.7882 | 97 | 2 | 89.7814 | 7.32 | 3.66 | 12 | 87.84 | 1077.3768 | 1165.2168 | 0.065497 | 76.3182 | 458.1064
10 | Мира ул, д. 14А | 5 |  | 1 | 2841.7 | 70 | 56.126 |  |  | 0.019751 | 8 | 0 | 449.008 | 311.4108 | 311.4108 | 69 |  | 140.1067 |  |  | 12 |  | 1681.2804 | 1681.2804 | 0.065497 | 110.1188 | 421.5297
11 | Мира ул, д. 16 | 5 |  | 1 | 2659.3 | 90 | 86.853 |  |  | 0.03266 | 8 | 0 | 694.824 | 481.8973 | 481.8973 | 87 | 1 | 115.0209 | 3.66 | 3.66 | 12 | 43.92 | 1380.2508 | 1424.1708 | 0.065497 | 93.2789 | 575.1762
12 | Мира ул, д. 16В | 5 |  | 1 | 4866.9 | 156 | 68.52 |  |  | 0.014079 | 8 | 0 | 548.16 | 380.178 | 380.178 | 151 | 6 | 168.5181 | 21.96 | 3.66 | 12 | 263.52 | 2022.2172 | 2285.7372 | 0.065497 | 149.7089 | 529.8869
13 | Мира ул, д. 18 | 2 |  |  | 271.8 | 12 |  | 11.4428 | 0.0421 | 0 | 8 | 91.5422 | 0 | 0 | 91.5422 | 12 |  | 4.7 |  |  | 12 |  | 56.4 | 56.4 | 0.060458 | 3.4098 | 94.9521
14 | Мира ул, д. 2 | 2 |  | 1 | 526.65 | 18 | 20.579 |  |  | 0.039075 | 8 | 0 | 164.632 | 114.181 | 114.181 | 18 |  | 24.2833 |  |  | 12 |  | 291.3996 | 291.3996 | 0.060458 | 17.6174 | 131.7985
15 | Мира ул, д. 4 | 2 |  | 1 | 533.3 | 22 | 12.35 |  |  | 0.023158 | 8 | 0 | 98.8 | 68.523 | 68.523 | 22 | 2 | 14.5214 | 2.14 | 1.07 | 12 | 25.68 | 174.2568 | 199.9368 | 0.060458 | 12.0878 | 80.6108
16 | Мира ул, д. 4А | 2 |  | 1 | 492.2 | 15 | 12.95 |  |  | 0.02631 | 8 | 0 | 103.6 | 71.8521 | 71.8521 | 15 |  | 17.9826 |  |  | 12 |  | 215.7912 | 215.7912 | 0.060458 | 13.0463 | 84.8984
17 | Мира ул, д. 5А | 5 |  | 1 | 1890.81 | 60 | 56.4001 |  |  | 0.029829 | 8 | 0 | 451.2008 | 312.9317 | 312.9317 | 57 | 4 | 73.8507 | 14.64 | 3.66 | 12 | 175.68 | 886.2084 | 1061.8884 | 0.065497 | 69.5505 | 382.4822
18 | Мира ул, д. 5В | 3 |  | 1 | 1265.4 | 41 | 36.698 | 0.114 | 0.0421 | 0.029001 | 8 | 426.1867 | 293.584 | 203.6161 | 629.8028 | 41 | 3 | 43.6059 | 10.98 | 3.66 | 12 | 131.76 | 523.2708 | 655.0308 | 0.065497 | 42.9026 | 672.7053
19 | Мира ул, д. 5Г | 3 |  | 1 | 1269.3 | 37 | 40.41 |  |  | 0.031836 | 8 | 0 | 323.28 | 224.2118 | 224.2118 | 36 | 1 | 60.7632 | 3.66 | 3.66 | 12 | 43.92 | 729.1584 | 773.0784 | 0.065497 | 50.6343 | 274.8461
20 | Мира ул, д. 6 | 2 |  | 1 | 533.3 | 27 | 11.904 |  |  | 0.022321 | 8 | 0 | 95.232 | 66.0484 | 66.0484 | 27 | 7 | 17.7991 | 7.49 | 1.07 | 12 | 89.88 | 213.5892 | 303.4692 | 0.060458 | 18.3471 | 84.3956
21 | Мира ул, д. 6А | 2 |  | 1 | 377.5 | 12 | 12.24 |  |  | 0.032424 | 8 | 0 | 97.92 | 67.9127 | 67.9127 | 12 |  | 21.7449 |  |  | 12 |  | 260.9388 | 260.9388 | 0.060458 | 15.7758 | 83.6885
23 | Садовый пер, д. 1 | 2 |  | 1 | 627.5 | 24 | 16.4081 |  |  | 0.026148 | 8 | 0 | 131.2648 | 91.0391 | 91.0391 | 24 |  | 25.5867 |  |  | 12 |  | 307.0404 | 307.0404 | 0.060458 | 18.563 | 109.6021
24 | Садовый пер, д. 13 | 3 |  | 1 | 964.1 | 26 | 28.18 |  |  | 0.029229 | 8 | 0 | 225.44 | 156.3546 | 156.3546 | 25 |  | 25.2817 |  |  | 12 |  | 303.3804 | 303.3804 | 0.065497 | 19.8705 | 176.2251
25 | Садовый пер, д. 15 | 2 |  | 1 | 643.8 | 23 | 22.18 |  |  | 0.034452 | 8 | 0 | 177.44 | 123.064 | 123.064 | 19 |  | 15.6511 |  |  | 12 |  | 187.8132 | 187.8132 | 0.060458 | 11.3548 | 134.4189
26 | Садовый пер, д. 17 | 3 |  | 1 | 1192.5 | 40 | 37.35 |  |  | 0.031321 | 8 | 0 | 298.8 | 207.2336 | 207.2336 | 40 | 1 | 28.6891 | 3.66 | 3.66 | 12 | 43.92 | 344.2692 | 388.1892 | 0.065497 | 25.4252 | 232.6589
27 | Садовый пер, д. 5А | 2 |  | 1 | 719.6 | 24 | 13.69 |  |  | 0.019024 | 8 | 0 | 109.52 | 75.9579 | 75.9579 | 24 |  | 22.8845 |  |  | 12 |  | 274.614 | 274.614 | 0.060458 | 16.6026 | 92.5605
28 | Садовый пер, д. 5Б | 2 |  | 1 | 505.7 | 19 | 16.704 |  |  | 0.033031 | 8 | 0 | 133.632 | 92.6809 | 92.6809 | 19 |  | 14.3591 |  |  | 12 |  | 172.3092 | 172.3092 | 0.060458 | 10.4175 | 103.0983
29 | Садовый пер, д. 5В | 3 |  | 1 | 1277.9 | 41 | 12 |  |  | 0.0093904 | 8 | 0 | 96 | 66.5811 | 66.5811 | 40 | 1 | 77.1258 | 3.66 | 3.66 | 12 | 43.92 | 925.5096 | 969.4296 | 0.065497 | 63.4947 | 130.0758
30 | Садовый пер, д. 5Е | 4 |  | 1 | 2241.9 | 78 | 73.26 |  |  | 0.032678 | 8 | 0 | 586.08 | 406.4775 | 406.4775 | 75 | 2 | 94.1289 | 7.32 | 3.66 | 12 | 87.84 | 1129.5468 | 1217.3868 | 0.065497 | 79.7352 | 486.2127
31 | Карла Маркса, д. 27А | 1 |  |  | 116.9 | 5 |  | 4.9215 | 0.0421 | 0 | 8 | 39.3719 | 0 | 0 | 39.3719 | 5 |  | 0.6667 |  |  | 8 |  | 5.3336 | 5.3336 | 0.060458 | 0.32246 | 39.6944
32 | Карла Маркса, д. 41А | 1 |  |  | 147.4 | 2 |  | 6.2055 | 0.0421 | 0 | 8 | 49.6443 | 0 | 0 | 49.6443 | 1 |  | 2.07 |  |  | 8 |  | 16.56 | 16.56 | 0.060458 | 1.0012 | 50.6455
33 | Карла Маркса, д. 41Б | 2 |  |  | 279.4 | 7 |  | 11.7627 | 0.0421 | 0 | 8 | 94.1019 | 0 | 0 | 94.1019 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.060458 | 0 | 94.1019
34 | Карла Маркса, д. 41В | 2 |  |  | 272.7 | 6 |  | 11.4807 | 0.0421 | 0 | 8 | 91.8454 | 0 | 0 | 91.8454 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.060458 | 0 | 91.8454
35 | Кирова, д. 19 | 1 |  |  | 58 | 2 |  | 2.4418 | 0.0421 | 0 | 8 | 19.5344 | 0 | 0 | 19.5344 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.060458 | 0 | 19.5344
36 | Кирова, д. 21 | 1 |  |  | 56 | 1 |  | 2.3576 | 0.0421 | 0 | 8 | 18.8608 | 0 | 0 | 18.8608 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.060458 | 0 | 18.8608
37 | Кирова д. 27,кв.2 | 1 |  |  | 93.9 | 3 |  | 3.9532 | 0.0421 | 0 | 8 | 31.6255 | 0 | 0 | 31.6255 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.060458 | 0 | 31.6255
38 | Кирова д. 27,кв.1 | 1 |  | 1 | 97.1 | 3 | 1.3499 |  |  | 0.013902 | 8 | 0 | 10.7992 | 7.4898 | 7.4898 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.060458 | 0 | 7.4898
39 | Кирова, д. 40 | 1 |  |  | 36.8 | 1 |  | 1.5493 | 0.0421 | 0 | 8 | 12.3942 | 0 | 0 | 12.3942 | 1 |  | 0.8 |  |  | 8 |  | 6.4 | 6.4 | 0.060458 | 0.38693 | 12.7812
40 | Ленина д. 35 кв.2 | 1 |  |  | 65.4 | 3 |  | 2.7533 | 0.0421 | 0 | 8 | 22.0267 | 0 | 0 | 22.0267 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.060458 | 0 | 22.0267
41 | Ленина д. 70, кв.2 | 1 |  |  | 88.5 | 2 |  | 3.7259 | 0.0421 | 0 | 8 | 29.8068 | 0 | 0 | 29.8068 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.060458 | 0 | 29.8068
42 | Мира ул, д. 1 | 1 |  |  | 73.9 | 2 |  | 3.1112 | 0.0421 | 0 | 8 | 24.8895 | 0 | 0 | 24.8895 | 2 |  | 1.4453 |  |  | 8 |  | 11.5624 | 11.5624 | 0.060458 | 0.69904 | 25.5886
43 | Мира ул, д. 11 | 1 |  |  | 121.7 | 5 |  | 5.1236 | 0.0421 | 0 | 8 | 40.9886 | 0 | 0 | 40.9886 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.060458 | 0 | 40.9886
44 | Мира ул, д. 13, кв. 1 | 1 |  | 1 | 81.6 | 4 | 0.5604 |  |  | 0.0068676 | 8 | 0 | 4.4832 | 3.1093 | 3.1093 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.060458 | 0 | 3.1093
45 | Мира ул, д. 13, кв. 2 | 1 |  |  | 81.9 | 1 |  | 3.448 | 0.0421 | 0 | 8 | 27.5839 | 0 | 0 | 27.5839 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.060458 | 0 | 27.5839
46 | Мира ул, д. 15, кв. 1 | 1 |  | 1 | 75.5 | 2 | 2.963 |  |  | 0.039245 | 8 | 0 | 23.704 | 16.44 | 16.44 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.060458 | 0 | 16.44
47 | Мира ул, д. 15, кв. 2 | 1 |  |  | 79.3 | 1 |  | 3.3385 | 0.0421 | 0 | 8 | 26.7082 | 0 | 0 | 26.7082 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.060458 | 0 | 26.7082
48 | Мира ул, д. 17 | 1 |  |  | 115.9 | 3 |  | 4.8794 | 0.0421 | 0 | 8 | 39.0351 | 0 | 0 | 39.0351 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.060458 | 0 | 39.0351
49 | Мира ул, д. 19, кв. 1 | 1 |  |  | 56 | 2 |  | 2.3576 | 0.0421 | 0 | 8 | 18.8608 | 0 | 0 | 18.8608 | 2 |  | 1.037 |  |  | 8 |  | 8.296 | 8.296 | 0.060458 | 0.50156 | 19.3624
50 | Мира ул, д. 19, кв. 2 | 1 |  | 1 | 62.3 | 1 | 2.601 |  |  | 0.04175 | 8 | 0 | 20.808 | 14.4315 | 14.4315 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.060458 | 0 | 14.4315
51 | Мира ул, д. 7 | 1 |  |  | 194.4 | 3 |  | 8.1842 | 0.0421 | 0 | 8 | 65.4739 | 0 | 0 | 65.4739 | 1 | 1 |  | 3.66 | 3.66 | 8 | 29.28 | 0 | 29.28 | 0.060458 | 1.7702 | 67.2441
52 | Мира, д. 3 | 1 |  |  | 128 | 3 |  | 5.3888 | 0.0421 | 0 | 8 | 43.1104 | 0 | 0 | 43.1104 | 3 | 1 | 3.0178 | 3.15 | 3.15 | 8 | 25.2 | 24.1424 | 49.3424 | 0.060458 | 2.9831 | 46.0935
53 | Мира, д. 5 | 1 |  |  | 121.4 | 3 |  | 5.1109 | 0.0421 | 0 | 8 | 40.8875 | 0 | 0 | 40.8875 | 3 | 1 | 5.75 | 3.66 | 3.66 | 8 | 29.28 | 46 | 75.28 | 0.060458 | 4.5513 | 45.4388
54 | Мира, д. 9 | 1 |  |  | 151.2 | 5 |  | 6.3655 | 0.0421 | 0 | 8 | 50.9242 | 0 | 0 | 50.9242 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.060458 | 0 | 50.9242
55 | Садовый пер, д. 5Г | 1 |  | 1 | 167.8 | 2 | 8.4134 |  |  | 0.050139 | 8 | 0 | 67.3072 | 46.6811 | 46.6811 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.060458 | 0 | 46.6811
56 | Садовый пер, д. 6А | 1 |  |  | 137.23 | 5 |  | 5.7774 | 0.0421 | 0 | 8 | 46.2191 | 0 | 0 | 46.2191 | 3 |  | 2 |  |  | 8 |  | 16 | 16 | 0.060458 | 0.96733 | 47.1864
57 | Садовый пер, д. 7 | 1 |  |  | 173.2 | 4 |  | 7.2917 | 0.0421 | 0 | 8 | 58.3338 | 0 | 0 | 58.3338 | 4 | 2 |  | 7.32 | 3.66 | 8 | 58.56 | 0 | 58.56 | 0.060458 | 3.5404 | 61.8742
58 | Советская ул, д. 17 | 1 |  |  | 81.9 | 1 |  | 3.448 | 0.0421 | 0 | 8 | 27.5839 | 0 | 0 | 27.5839 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.060458 | 0 | 27.5839
59 | Советская ул, д. 4В | 1 |  |  | 102.7 | 2 |  | 4.3237 | 0.0421 | 0 | 8 | 34.5894 | 0 | 0 | 34.5894 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.060458 | 0 | 34.5894
60 | Спортивная 1, кв. 1 | 1 |  | 1 | 79.6 | 2 | 4.465 |  |  | 0.056093 | 8 | 0 | 35.72 | 24.7737 | 24.7737 | 2 |  | 1 |  |  | 8 |  | 8 | 8 | 0.060458 | 0.48366 | 25.2574
61 | Спортивная 1, кв. 2 | 1 |  |  | 78.3 | 2 |  | 3.2964 | 0.0421 | 0 | 8 | 26.3714 | 0 | 0 | 26.3714 | 2 |  | 0.7 |  |  | 8 |  | 5.6 | 5.6 | 0.060458 | 0.33856 | 26.71
62 | Спортивная 1А | 1 |  |  | 104.28 | 2 |  | 4.3902 | 0.0421 | 0 | 8 | 35.1215 | 0 | 0 | 35.1215 | 2 |  | 3 |  |  | 8 |  | 24 | 24 | 0.060458 | 1.451 | 36.5725
63 | Спортивная ул, д. 2 | 1 |  |  | 156.4 | 6 |  | 6.5844 | 0.0421 | 0 | 8 | 52.6755 | 0 | 0 | 52.6755 | 6 |  | 2 |  |  | 8 |  | 16 | 16 | 0.060458 | 0.96733 | 53.6428
64 | Спортивная ул, д. 3 | 1 |  |  | 161.1 | 3 |  | 6.7823 | 0.0421 | 0 | 8 | 54.2585 | 0 | 0 | 54.2585 | 2 |  | 2.5975 |  |  | 8 |  | 20.78 | 20.78 | 0.060458 | 1.2563 | 55.5148
65 | Спортивная 4, кв. 1 | 1 |  |  | 94.6 | 3 |  | 3.9827 | 0.0421 | 0 | 8 | 31.8613 | 0 | 0 | 31.8613 | 3 |  | 10 |  |  | 8 |  | 80 | 80 | 0.060458 | 4.8366 | 36.6979
66 | Спортивная 4, кв. 2 | 1 |  | 1 | 141 | 1 | 3.707 |  |  | 0.026291 | 8 | 0 | 29.656 | 20.568 | 20.568 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.060458 | 0 | 20.568
67 | Спортивная 6, кв. 1 | 1 |  | 1 | 121.7 | 2 | 1.6467 |  |  | 0.013531 | 8 | 0 | 13.1736 | 9.1366 | 9.1366 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.060458 | 0 | 9.1366
68 | Спортивная 6, кв. 2 | 1 |  |  | 107.7 | 1 |  | 4.5342 | 0.0421 | 0 | 8 | 36.2734 | 0 | 0 | 36.2734 | 1 | 1 |  | 3.66 | 3.66 | 8 | 29.28 | 0 | 29.28 | 0.060458 | 1.7702 | 38.0436
69 | Спортивная 8, кв. 2 | 1 |  |  | 86.9 | 3 |  | 3.6585 | 0.0421 | 0 | 8 | 29.2679 | 0 | 0 | 29.2679 | 3 |  | 4 |  |  | 8 |  | 32 | 32 | 0.060458 | 1.9347 | 31.2026
70 | Шахтерская ул, д. 1 | 1 |  |  | 225.3 | 3 |  | 9.4851 | 0.0421 | 0 | 8 | 75.881 | 0 | 0 | 75.881 | 2 |  | 1.84 |  |  | 8 |  | 14.72 | 14.72 | 0.060458 | 0.88994 | 76.771
71 | Шахтерская 2, кв. 1 | 1 |  |  | 65.6 | 2 |  | 2.7618 | 0.0421 | 0 | 8 | 22.0941 | 0 | 0 | 22.0941 | 2 |  | 1.98 |  |  | 8 |  | 15.84 | 15.84 | 0.060458 | 0.95765 | 23.0517
72 | Шахтерская 2, кв. 2 | 1 |  | 1 | 77 |  | 1.515 |  |  | 0.019675 | 8 | 0 | 12.12 | 8.4059 | 8.4059 |  |  | 0.55 |  |  | 8 |  | 4.4 | 4.4 | 0.060458 | 0.26602 | 8.6719
73 | Шахтерская 2А | 1 |  | 1 | 181 | 2 | 7.7382 |  |  | 0.042752 | 8 | 0 | 61.9056 | 42.9348 | 42.9348 | 2 |  | 1 |  |  | 8 |  | 8 | 8 | 0.060458 | 0.48366 | 43.4185
74 | Шахтерская ул, д. 4 | 1 |  |  | 147.1 | 3 |  | 6.1929 | 0.0421 | 0 | 8 | 49.5433 | 0 | 0 | 49.5433 | 3 |  | 4.5475 |  |  | 8 |  | 36.38 | 36.38 | 0.060458 | 2.1995 | 51.7427
75 | Шахтерская 5 кв.2 | 1 |  |  | 74.4 | 2 |  | 3.1322 | 0.0421 | 0 | 8 | 25.0579 | 0 | 0 | 25.0579 | 2 |  | 26.81 |  |  | 8 |  | 214.48 | 214.48 | 0.060458 | 12.967 | 38.025
76 | Школьная ул, д. 2 | 1 |  |  | 98.6 | 2 |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.060458 | 0 | 0
77 | Школьная 4, кв. 2 | 1 |  |  | 90.9 | 2 |  | 1.9134 | 0.0421 | 0 | 8 | 30.6151 | 0 | 0 | 30.6151 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.060458 | 0 | 30.6151
78 | Щетинкина ул, д. 48 | 1 |  |  | 135.1 | 1 |  | 5.6877 | 0.0421 | 0 | 8 | 45.5067 | 0 | 0 | 45.5067 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.060458 | 0 | 45.5067
| Всего по котельной №5 |  | 1604 | 37 | 48894.23 | 1599 | 1154.129 | 202.9257 |  |  |  | 2498.155 | 9233.032 | 6403.597 | 8901.7521 | 1487 | 59 | 1764.346 | 190.7032 | 71.17 | 524 | 2219.64 | 20851.8368 | 23071.4768 |  | 1493.7819 | 10395.534
| Всего население по предприятию |  | 1691 | [8 empty] | 2563.3595 | 9675.504 | 6846.069 | 9409.4285 | [8 empty] | 23071.4768 |  | 1493.7819 | 10903.2104
Объем полезного отпуска тепловой энергии определяется по показаниям приборов учета тепловой энергии, теплоносителя за январь 2021 год и утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом динамики 2018 г. - 2020 г..
Динамика выработки тепловой энергии населением за 2018 год - 2020 год
| Год | 2018 год |  |  | 2019 год |  | 2020 год | [5 empty] | Среднегодовое фактическое потребление за 3 предыдущих года
| Наименование показателей | МУП "Прогресс" |  |  | МУП "Прогресс" |  | МУП "Прогресс" |  | ООО "Прогресс" |  | Всего |  | ООО "Прогресс"
| Население | 13268.4 |  |  | 12605.6 |  | 3119.18 |  | 3716.45 |  | 6835.63 |  | 10903.21

## Бюджет 2022 г
Утверждаю:
Директор
МУП "Полигон"
______________В.В. Шпет
МУП "Полигон"
Расчет количества тепловой энергии на отопление и ГВС
Бюджетные организации с.Белый Яр и д.Кайбалы
на 2022 год
Расчет произведен на основании Приказа ФСТ России от 13.06.2013 № 760-Э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения". Методические указания по расчету тарифов в сфере теплоснабжения - Глава III п. 19, 21, 22.
№ п/п | Наименование потребителя | По договорам на 2022 год
|  | Отопление , Гкал | Теплоноситель, м³ | Горячая вода, м³ | Нагрев ГВС, Гкал | Всего тепловая энергия, Гкал
| Котельная №3 |  |  | Районный бюджет
1 | МБДОУ Кайбальского детского сада "Солнышко", пер.Проспектный - 3, д.Кайбалы | 99.5 | 192.86 |  |  | 99.5
2 | МБОУ "Кайбальская СШ", пер.Проспектный - 1А, д.Кайбалы | 311.38 | 366.36 |  |  | 311.38
Местный бюджет
3 | МБУК Кайбальский СДК, д.Кайбалы, пер.Проспектный - 4А | 92.41 |  | 130 | 7.8595 | 100.2695
Республиканский бюджет
4 | Кайбальский ФАП ГБУЗ РХ "Белоярская РБ" | 19.23 |  |  |  | 19.23
| Всего по котельной №3 | 522.52 | 559.22 | 130 | 7.8595 | 530.3795
Котельная №5
Районная администрация
5 | Административным зданием ул.Ленина,74 | 539.75 | 246.91 |  |  | 539.75
6 | Административным зданием ул.Ленина,37 | 95.19 | 50.08 |  |  | 95.19
7 | 3 гаража Администрации Алтайского района, ул.Ленина 37 | 32.27 | 20.82 |  |  | 32.27
| Всего | 667.21 | 317.81 |  | 0 | 667.21
Управление образования
8 | МБДОУ Белоярский детский сад "Буратино" | 196.97 |  | 563.38 | 34.0608 | 231.0308
9 | МБДОУ Белоярский детский сад "Огонек" | 228.84 |  | 764.24 | 46.2044 | 275.0444
10 | МБДОУ Белоярский детский сад "Теремок", ул. Мира 5Б | 364.55 |  | 883.85 | 53.4358 | 417.9858
11 | МБДОУ Белоярский детский сад "Теремок", ул. Мира 5Б (ясли 60 мест) | 296.7 |  | 448.2 | 27.0973 | 323.7973
12 | МБОУ "Белоярской средней школы" по ул.Советской 4А (бывшее ПУ-20) | 443.94 | 192.83 |  |  | 443.94
13 | МБОУ "Белоярская средняя школа" ул.Советская 4Д | 496.02 | 711.41 |  |  | 496.02
14 | гаражи УО МО Алтайский район (гараж №7 - МБОУ "Белоярская СШ", гаражи №3 и №4 - МБОУ ЦДО "Радуга", ул. Мира) | 32.09 | 4.11 |  |  | 32.09
15 | МКОУ "Белоярская школа-интернат" | 357.09 | 329.45 | 98.6 | 5.9612 | 363.0512
16 | МБУ "КСШ Алтайского района" | 131.51 | 132.47 |  |  | 131.51
17 | МБОУ ЦДО "Радуга" | 203.52 | 122.73 |  |  | 203.52
| Всего | 2751.23 | 1493 | 2758.27 | 166.7595 | 2917.9895
Управление культуры
18 | МБОУ ДОД "Белоярская детская музыкальная школа" | 82.1 | 59.51 |  |  | 82.1
19 | МБУК Районный дом культуры | 195.12 | 193.83 |  |  | 195.12
20 | 3 гаража Управления культуры МО Алтайский район , с.Белый Яр, ул.Советская 6 | 31.2 |  |  |  | 31.2
21 | МБУК Алтайская центральная районная библиотека | 67.69 |  | 34.33 | 2.0755 | 69.7655
22 | МКУ РГ "Сельская правда" | 51.75 | 22.75 |  |  | 51.75
| Всего нат.ед. | 427.86 | 276.09 | 34.33 | 2.0755 | 429.9355
| Всего Районный бюджет | 3846.3 | 2086.9 | 2792.6 | 168.835 | 4015.135
Местный бюджет
23 | Административное здание Белоярского сельсовета | 86.9 | 29.24 |  | 0 | 86.9
24 | гаражи Администрации Белоярского сельсовета | 50.38 |  |  |  | 50.38
25 | Белоярский сельсовет, ул.Ленина 31 | 22.49 |  | 4.5 | 0.27206 | 22.7621
26 | общежитие Белоярского сельсовета, ул.Мира8А | 206.78 |  | 658.8 | 39.8297 | 246.6097
| Всего местный бюджет | 366.55 | 29.24 | 663.3 | 40.1018 | 406.6518
Республиканский бюджет
27 | ГБУЗ РХ "Белоярской районной больницей" | 1625.97 |  |  |  | 1625.97
| Всего республиканский бюджет | 1625.97 | 0 | 0 | 0 | 1625.97
Федеральный бюджет
28 | УФССП (Управления судебных приставов) | 20.75 |  | 4.05 | 0.26526 | 21.0153
29 | универсальный спортивный комплекс "Колос" | 189.13 | 274.97 |  |  | 189.13
30 | ОМВД России по Алтайскому району, Кирова 15 | 216.96 | 36.6 |  |  | 216.96
31 | ОМВД России по РХ, ул.Ленина 31. | 30.66 |  | 5.4 | 0.32647 | 30.9865
32 | ГКУ РХ ЦЗН, ул.Советская 17 | 15.07 |  | 6.01 | 0.36335 | 15.4334
| Всего федеральный бюджет | 472.57 | 311.57 | 15.46 | 0.95509 | 473.5251
| Всего бюджет по котельной №5 | 6311.39 | 2427.71 | 3471.36 | 209.8919 | 6521.2819
| Итого по предприятию | 6833.91 | 2986.93 | 3601.36 | 217.7514 | 7051.6614
Объем полезного отпуска тепловой энергии определяется:
1. с учетом договоров на 2021 год;

## Прочие 2022г
Утверждаю:
Директор МУП "Полигон"
______________ В.В. Шпет
МУП "Полигон"
Расчет количества тепловой энергии на отопление и ГВС
Прочие потребители с.Белый Яр и д.Кайбалы
на 2022 год
№ п/п | Наименование потребителя | По договорам на 2021 год
|  | Отопление с нагревом теплоносителя, Гкал | Теплоноситель, м³ | Горячая вода, м³ | Нагрев ГВС, Гкал | Всего тепловая энергия, Гкал
1 | Котельная №5 | Организации
1 | Алтайское Райпо и блок гаражей ул. Кирова 10 | 52.35 | 232.96 |  |  | 52.35
2 | ООО "Эдельвейс-Восток", "Аптека", ул. Пушкина 2А | 36.89 | 112.51 |  |  | 36.89
3 | гаражи ООО "Восточно-Бейский разрез " | 40.33 |  | 20 | 1.2092 | 41.5392
4 | ООО "Сервис - Интегратор", гаражи | 23.19 |  |  |  | 23.19
5 | ООО "Управление по буровзрывным работам" (гараж №1,2) | 23.19 |  | 10 | 0.60458 | 23.7946
6 | Нотариальная контора, ул.Кирова 22, | 6.02 |  | 5.28 | 0.31922 | 6.3392
7 | Абаканское отделения №8602 ПАО Сбербанк, ул. Ленина - 80 | 63.68 | 97.83 |  |  | 63.68
8 | ООО "ТД Караван", ул. Мира 16 пом.57. |  |  | 146.06 | 9.5665 | 9.5665
9 | ООО ТС "Командор" (м-н "Хороший") | 145.38 |  |  |  | 145.38
10 вновь введ. | стоматологическая клиника "Жемчужина", магазин - салон "Оптика", магазин канцелярских товаров | 36.59 |  | 14.82 | 0.97067 | 37.5607
| Всего организаций | 427.62 | 443.3 | 196.16 | 12.6701 | 440.2901
2 |  | Индивидуальные предприниматели
11 | Шевцова Т.Ф. - м-н "Гермес" | 30.37 | 17.3 |  | 0 | 30.37
12 | Шахова И.В. м-н "Авангард" | 49.61 | 279.63 |  | 0 | 49.61
13 | Шахова И.В. м-н "Дуэт" | 8.16 |  | 32.5 | 1.9649 | 10.1249
14 | Шевцов В.В. - Здание дома быта, ул.Ленина, 78А | 83.8 | 137.73 |  | 0 | 83.8
15 | Ворошилова О.И. Адм.здан., пер.Первомайский - 2 | 116.38 | 216.23 |  | 0 | 116.38
16 | Гомонова О.В., м-н "Люкс",ул.Мира 12-62Н | 10 |  | 10.56 | 0.69165 | 10.6916
17 | Третьякова И.В., м-н "Люкс", ул.Мира 12- 61Н | 10.2 |  |  | 0 | 10.2
18 | Пахомов С.А..,м-н ул. Мира 12- 63Н | 14.7 |  | 30.99 | 2.0298 | 16.7298
19 | Верхотуров В.М. м-н "Добрыня",ул. Мира 14 | 160.822 |  | 64.44 | 4.2206 | 165.0426
20 | Аглямзяновой И.К.,парикмахерская, ул. Мира 14А №59Н | 9.3 |  |  | 0 | 9.3
21 | Попов В.А., м-н "Мясная лавка" ,ул. Мира 5А | 20.6 |  | 11.13 | 0.72898 | 21.329
22 | ИП Щепилова С.В. , маг.Садовый 1 | 68.5 |  |  |  | 68.5
23 | ИП Пастухов С.В. Магазин "Успех" | 87.2 |  |  |  | 87.2
| Всего ИП | 669.642 | 650.89 | 149.62 | 9.6359 | 679.2779
| Всего прочих потребителей по котельной №5 | 1097.262 | 1094.19 | 345.78 | 22.306 | 1119.568
Котельная №3
23 | Богданов С.М., Хлебопекарня, д.Кайбалы | 22.8 |  | 9.3 | 0.56226 | 23.3623
| Всего по котельной №3 | 22.8 | 0 | 9.3 | 0.56226 | 23.3623
| Итого по предприятию | 1120.062 | 1094.19 | 355.08 | 22.8683 | 1142.9303
1142.9303
Объем полезного отпуска тепловой энергии определяется:
1. с учетом договоров на 2021год;

## расчет тепла 2022 Пастухов
МУП "Полигон"
Расчет потребления тепловой энергии на отопление. Магазин "Успех", с.Белый Яр, ул.Ленина, д.94, Литера АА1
пользователь: Пастухов Сергей Владимирович
на 2022 год
Тепловая энергия на отопление
Расчет потребления тепловой энергии на отопление магазина на 2022 год производится с применением утвержденного Белоярским сельсоветом норматива потребления тепловой энергии на отопление Решение №120 от 28.11.2011 г., Постановления правительства РХ №747 от 30.12.2013, Постановление Правительства РФ №354 от 6.05.2011г с изменениями Постановления правительства РФ от 29.06.2016г №603.
Общая площадь помещения, м² | Норматив потребления тепла в н/жилых домах, Гкал/м² | Период пользования, мес. | Объем коммунальной услуги на отопление , гкал
258.8 | 0.0421 | 8 | 87.2
Директор МУП "Полигон" |  | В.В. Шпет

## утв.Свод потерь 2020 Прогресс
МУП "Полигон"
Утвержденные технологические затраты и потери при передаче тепловой энергии в системе теплоснабжения
на 2022 год
№ п/п | Наименование котельной | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал
|  |  | с утечкой и затратами теплоносителя | через изоляцию | Всего расчетные
д.Кайбалы
1 | Котельная №3 | 214.92 | 5.07 | 243.09 | 248.16
с.Белый Яр
2 | Котельная №2 | 5.35 | 0.13 | 5.78 | 5.91
3 | Котельная №5 | 3682.34 | 170.78 | 2751.32 | 2922.1
| Итого | 3902.61 | 175.98 | 3000.19 | 3176.17
| Директор МУП "Полигон" |  | В.В. Шпет